## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Estado do Rio de Janeiro
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL 006/2023
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
EMAIL: TELEFONE:
ITEM | QUANT. | UND | DESCRIÇÃO | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
001 | 319 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A
002 | 327 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A
003 | 299 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A
004 | 267 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A
005 | 222 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A
006 | 255 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A
007 | 202 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A
008 | 302 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A
009 | 282 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A
010 | 254 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A
011 | 382 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A DIN
012 | 492 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A DIN
013 | 499 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A DIN
014 | 387 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A DIN
015 | 294 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 40A DIN
016 | 299 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 50A DIN
017 | 282 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A DIN
018 | 282 | uni | DISJUNTOR BIPOLAR 10A DIN
019 | 397 | uni | DISJUNTOR BIPOLAR 16A DIN
020 | 392 | uni | DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN
021 | 382 | uni | DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN
022 | 310 | uni | DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN
023 | 275 | uni | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A DIN
024 | 199 | uni | CAIXA DE DISTRIBUISAO 12/16 COM BARRAMENTO
025 | 193 | uni | CAIXA DE DISTRIBUISAO 18/24 COM BARRAMENTO
026 | 102 | uni | CONTRATOR TRIPOLAR 50 A BOBINA 220V
027 | 101 | uni | CONTRATOR TRIPOLAR 32 A BOBINA 220V
028 | 99 | uni | CONTRATOR TRIPOLAR 60 A BOBINA 220V
029 | 98 | uni | CONTRATOR TRIPOLAR 90 A BOBINA 220V
030 | 5403 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 20CM
031 | 5353 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 30CM
032 | 5333 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 40CM
033 | 251 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 01, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT
034 | 151 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 02, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT
035 | 111 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 03, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT
036 | 755 | Uni. | ARRUELA QUADRADA GALVANIZADO 5/8 P/ FURTO 5/8
037 | 2880 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 10MM
038 | 1680 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 5MM
039 | 2600 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 6MM
040 | 1560 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 7MM
041 | 2930 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 8MM
042 | 109 | Uni. | CAIXA DE EMBUTIR COM CAPACIDADE PARA 12 DISJUNTORES, CONSTRUÍDAS EM CHAPAS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PORTA E GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, COM BARRAMENTO DIMENSIONADO PELA NORMA DIM 43.671 E NBR 6808, E CAPACIDADE DE 150A.
043 | 574 | Uni. | CAIXA DE LUZ ELETRODUTO ROSCÁVEL PARA EMBUTIR, BITOLA 4" X 2", FEITA EM MATERIAL ANTI-CHAMA.
044 | 125 | Uni. | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICO, COM TAMPA EM ACRÍLICO E SUPORTE PARA DISJUNTOR, FABRICADA DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA.
045 | 128 | Uni. | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO, COM TAMPA EM ACRÍLICO E SUPORTE PARA DISJUNTOR, FABRICADA DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA.
046 | 55 | Uni. | CHAVE ELÉTRICA BLINDADA TRIFÁSICA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 70A, COM SUPRESSORES DE ARCO VOLTAICO 250/600V E FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED.
047 | 1550 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 20cm
048 | 1650 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 30cm
049 | 1650 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 40cm
050 | 552 | Uni. | CONECTORES PARALELO 04, AWG, ESTANHA A PEDIDO, PODE SER FORNECIDA SEMA AS TRAVAS PARA PARAFUSO. LIGA DE COBRE FUNDIDO, SEM TENSÃO NBR 5370, BRONZE SILICIOSO (A PEDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO ZINCADO A QUENTE)
051 | 1027 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES 1/0, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO
052 | 1097 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES nº 2, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO
053 | 967 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES 4/0, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO
054 | 820 | Uni. | FITA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V, INDICADA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, TAMANHO 19MM X 20M, QUE ATENDA ÀS NORMAS RoHS DE ISENÇÃO DE METAIS PESADOS E CHUMBO.
055 | 360 | Uni. | FITA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, DO TIPO AUTO FUSÃO , FABRICADAS À BASE DE BORRACHA ELTILENO PROPILENO(EPR) ANTI-CHAMA, PARA EMENDAS DE CABOS DE ENERGIA ATÉ 35.000 VOLTS, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, TAMANHO 19MM X20M.
056 | 570 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" DUPLO SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL
057 | 580 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL
058 | 550 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" TRIPLO SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL
059 | 1020 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, COMPRIMENTO 6,5 MM.
060 | 990 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 12,0 MM.
061 | 990 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 20,0 MM.
062 | 950 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 25,0 MM.
063 | 790 | Uni. | PLAFON REDONDO COM BOCAL DE PORCELANA E27
064 | 655 | Uni. | PORCA GALVANIZADA QUADRADA 5/8", EMBALAGEM COM 10 PÇS
065 | 475 | Uni. | ROLDANA PORCELANA 72x72mm BAIXA TENSÃO
066 | 690 | Uni. | TOMADA 4"X2" DUPLA, PINO 2P+T, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL
067 | 890 | Uni. | TOMADA 4"X2" SIMPLES, PINO 2P+T, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL
068 | 710 | Uni. | TOMADA 4"X2" SIMPLES, PINO 2P+T, CORRENTE DE 20A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL
069 | 390 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 20 X 20 MM
070 | 390 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 30 X 30 MM
071 | 380 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 50 X 50 MM
072 | 420 | UNID | CANALETA BRANCA GAMADA 20 MM
073 | 287 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/1 MÓDULO
074 | 287 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/2 MÓDULO
075 | 297 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/3 MÓDULO
076 | 400 | UNID | MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A
077 | 300 | UNID | MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 20A
078 | 705 | UNID | MODULO DE TOMADA 10A
079 | 495 | UNID | MODULO DE TOMADA 20A
080 | 330 | UNID | PLUG MACHO 10A
081 | 330 | UNID | PLUG FEMEA 10A
082 | 305 | UNID | PLUG MACHO 20A
083 | 302 | UNID | PLUG FEMEA 20A
084 | 2915 | MT | CONDUITE FLEX 25 MM LARANJA
085 | 3115 | MT | CONDUITE FLEX 25 MM AMARELO
086 | 631 | UNID | TUBO ELETRODUTO PVC 3/4 C/ 3 METROS
087 | 491 | UNID | TUBO ELETRODUTO PVC 1 POLEGADA
088 | 192 | UNID | CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3/4
089 | 432 | UNID | LUVA ELTRODUTO PVC 3/4
090 | 187 | UNID | CURVA ELEDRODUTO PVC 90° 1 POLEGADA
091 | 835 | UNID | ABRAÇADEIRA COPO 3/4
092 | 645 | UNID | ABRAÇADEIRA COPO 1 POLEGADA
093 | 211 | UNID | POSTE EM EUCALIPTO TRATADO, COM 7 METROS DE ALTURA E 20 CM DE DIAMETRO, COM VARIAÇÃO DE 2 CM PARA MAIS
TOTAL
1. Declaramos que a empresa acima identificada se propõe a executar o objeto do edital, conforme discriminado no TERMO DE REFERÊNCIA, pelos preços e condições assinalados na presente proposta, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.
2. Declaramos que o conteúdo da presente proposta de preço, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra empresa do ramo.
3. Outrossim, declaramos, sob as penas da lei, que os preços/valores indicados nessa proposta de preço condizem com os praticados no mercado para a execução do objeto, na forma acima apresentada.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao PREGOEIRO.
5. Declaramos aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Contratante.
6. O preço ofertado inclui todas as despesas incidentes, mão de obra, ônus e custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer seguros, impostos, taxas, tributos, encargos sociais, administração, contribuições e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e comercial, contribuições parafiscais, transporte, garantia, bem como as relativas à legislação civil e demais despesas indispensáveis à perfeita execução do objeto.
REPRESENTANTE LEGAL
NOME COMPLETO:
CARGO OCUPACIONAL:
CPF:
CARTEIRA DE IDENTIDADE: ÓRGÃO EMISSOR:
DADOS BANCÁRIOS
BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
DATA, ........../................/2023.
Assinatura do representante legal da empresa