## MÉDIA
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ORGÃO GERENCIADOR
APÊNDICE MATERIAL ELÉTRICO
ITEM | QUANT | UND | DESCRIÇÃO | MÉDIA
|  |  |  | UNIT | TOTAL
001 | 319 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A | 60.52 | 19305.88
002 | 327 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A | 67.88 | 22196.76
003 | 299 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A | 60.37 | 18050.63
004 | 267 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A | 192.63 | 51432.21
005 | 222 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A | 71.23 | 15813.06
006 | 255 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A | 85.02 | 21680.1
007 | 202 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A | 180.9 | 36541.8
008 | 302 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A | 24.61 | 7432.22
009 | 282 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A | 22.3 | 6288.6
010 | 254 | uni | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A | 37.08 | 9418.32
011 | 382 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A DIN | 10.22 | 3904.04
012 | 492 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A DIN | 10.2 | 5018.4
013 | 499 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A DIN | 10.11 | 5044.89
014 | 387 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A DIN | 10.06 | 3893.22
015 | 294 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 40A DIN | 13.53 | 3977.82
016 | 299 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 50A DIN | 16.49 | 4930.51
017 | 282 | uni | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A DIN | 10.11 | 2851.02
018 | 282 | uni | DISJUNTOR BIPOLAR 10A DIN | 37 | 10434
019 | 397 | uni | DISJUNTOR BIPOLAR 16A DIN | 37.37 | 14835.89
020 | 392 | uni | DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN | 37 | 14504
021 | 382 | uni | DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN | 37 | 14134
022 | 310 | uni | DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN | 46.96 | 14557.6
023 | 275 | uni | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A DIN | 58.96 | 16214
024 | 199 | uni | CAIXA DE DISTRIBUISAO 12/16 COM BARRAMENTO | 149.8 | 29810.2
025 | 193 | uni | CAIXA DE DISTRIBUISAO 18/24 COM BARRAMENTO | 261 | 50373
026 | 102 | uni | CONTRATOR TRIPOLAR 50 A BOBINA 220V | 697.79 | 71174.58
027 | 101 | uni | CONTRATOR TRIPOLAR 32 A BOBINA 220V | 366.14 | 36980.14
028 | 99 | uni | CONTRATOR TRIPOLAR 60 A BOBINA 220V | 929.33 | 92003.67
029 | 98 | uni | CONTRATOR TRIPOLAR 90 A BOBINA 220V | 1609 | 157682
030 | 5403 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 20CM | 3.26 | 17613.78
031 | 5353 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 30CM | 6.21 | 33242.13
032 | 5333 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 40CM | 6.56 | 34984.48
033 | 251 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 01, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT | 19.16 | 4809.16
034 | 151 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 02, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT | 29.21 | 4410.71
035 | 111 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 03, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT | 34.12 | 3787.32
036 | 755 | Uni. | ARRUELA QUADRADA GALVANIZADO 5/8 P/ FURTO 5/8 | 1.66 | 1253.3
037 | 2880 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 10MM | 0.26 | 748.8
038 | 1680 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 5MM | 0.09 | 151.2
039 | 2600 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 6MM | 0.12 | 312
040 | 1560 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 7MM | 0.13 | 202.8
041 | 2930 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 8MM | 0.13 | 380.9
042 | 109 | Uni. | CAIXA DE EMBUTIR COM CAPACIDADE PARA 12 DISJUNTORES, CONSTRUÍDAS EM CHAPAS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PORTA E GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, COM BARRAMENTO DIMENSIONADO PELA NORMA DIM 43.671 E NBR 6808, E CAPACIDADE DE 150A. | 464 | 50576
043 | 574 | Uni. | CAIXA DE LUZ ELETRODUTO ROSCÁVEL PARA EMBUTIR, BITOLA 4" X 2", FEITA EM MATERIAL ANTI-CHAMA. | 2.3 | 1320.2
044 | 125 | Uni. | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICO, COM TAMPA EM ACRÍLICO E SUPORTE PARA DISJUNTOR, FABRICADA DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA. | 74.35 | 9293.75
045 | 128 | Uni. | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO, COM TAMPA EM ACRÍLICO E SUPORTE PARA DISJUNTOR, FABRICADA DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA. | 110 | 14080
046 | 55 | Uni. | CHAVE ELÉTRICA BLINDADA TRIFÁSICA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 70A, COM SUPRESSORES DE ARCO VOLTAICO 250/600V E FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED. | 1406.67 | 77366.85
047 | 1550 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 20cm | 0.22 | 341
048 | 1650 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 30cm | 0.31 | 511.5
049 | 1650 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 40cm | 0.44 | 726
050 | 552 | Uni. | CONECTORES PARALELO 04, AWG, ESTANHA A PEDIDO, PODE SER FORNECIDA SEMA AS TRAVAS PARA PARAFUSO. LIGA DE COBRE FUNDIDO, SEM TENSÃO NBR 5370, BRONZE SILICIOSO (A PEDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO ZINCADO A QUENTE) | 19.16 | 10576.32
051 | 1027 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES 1/0, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO | 18.92 | 19430.84
052 | 1097 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES nº 2, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO | 20.64 | 22642.08
053 | 967 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES 4/0, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO | 20.64 | 19958.88
054 | 820 | Uni. | FITA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V, INDICADA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, TAMANHO 19MM X 20M, QUE ATENDA ÀS NORMAS RoHS DE ISENÇÃO DE METAIS PESADOS E CHUMBO. | 15.43 | 12652.6
055 | 360 | Uni. | FITA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, DO TIPO AUTO FUSÃO , FABRICADAS À BASE DE BORRACHA ELTILENO PROPILENO(EPR) ANTI-CHAMA, PARA EMENDAS DE CABOS DE ENERGIA ATÉ 35.000 VOLTS, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, TAMANHO 19MM X20M. | 45.28 | 16300.8
056 | 570 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" DUPLO SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 15.79 | 9000.3
057 | 580 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 7.78 | 4512.4
058 | 550 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" TRIPLO SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 21.26 | 11693
059 | 1020 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, COMPRIMENTO 6,5 MM. | 1.05 | 1071
060 | 990 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 12,0 MM. | 2.39 | 2366.1
061 | 990 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 20,0 MM. | 10.4 | 10296
062 | 950 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 25,0 MM. | 15.37 | 14601.5
063 | 790 | Uni. | PLAFON REDONDO COM BOCAL DE PORCELANA E27 | 4.7 | 3713
064 | 655 | Uni. | PORCA GALVANIZADA QUADRADA 5/8", EMBALAGEM COM 10 PÇS | 2.15 | 1408.25
065 | 475 | Uni. | ROLDANA PORCELANA 72x72mm BAIXA TENSÃO | 10.16 | 4826
066 | 690 | Uni. | TOMADA 4"X2" DUPLA, PINO 2P+T, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 15.33 | 10577.7
067 | 890 | Uni. | TOMADA 4"X2" SIMPLES, PINO 2P+T, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 8.3 | 7387
068 | 710 | Uni. | TOMADA 4"X2" SIMPLES, PINO 2P+T, CORRENTE DE 20A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 10.33 | 7334.3
069 | 390 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 20 X 20 MM | 34.73 | 13544.7
070 | 390 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 30 X 30 MM | 38.48 | 15007.2
071 | 380 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 50 X 50 MM | 47.85 | 18183
072 | 420 | UNID | CANALETA BRANCA GAMADA 20 MM | 11.13 | 4674.6
073 | 287 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/1 MÓDULO | 8.3 | 2382.1
074 | 287 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/2 MÓDULO | 9.3 | 2669.1
075 | 297 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/3 MÓDULO | 9.9 | 2940.3
076 | 400 | UNID | MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A | 6.2 | 2480
077 | 300 | UNID | MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 20A | 12.03 | 3609
078 | 705 | UNID | MODULO DE TOMADA 10A | 7.88 | 5555.4
079 | 495 | UNID | MODULO DE TOMADA 20A | 11.25 | 5568.75
080 | 330 | UNID | PLUG MACHO 10A | 5.83 | 1923.9
081 | 330 | UNID | PLUG FEMEA 10A | 6.59 | 2174.7
082 | 305 | UNID | PLUG MACHO 20A | 8.4 | 2562
083 | 302 | UNID | PLUG FEMEA 20A | 7.65 | 2310.3
084 | 2915 | MT | CONDUITE FLEX 25 MM LARANJA | 4.24 | 12359.6
085 | 3115 | MT | CONDUITE FLEX 25 MM AMARELO | 2.55 | 7943.25
086 | 631 | UNID | TUBO ELETRODUTO PVC 3/4 C/ 3 METROS | 21.64 | 13654.84
087 | 491 | UNID | TUBO ELETRODUTO PVC 1 POLEGADA | 18.82 | 9240.62
088 | 192 | UNID | CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3/4 | 4.34 | 833.28
089 | 432 | UNID | LUVA ELTRODUTO PVC 3/4 | 1.7 | 734.4
090 | 187 | UNID | CURVA ELEDRODUTO PVC 90° 1 POLEGADA | 7.86 | 1469.82
091 | 835 | UNID | ABRAÇADEIRA COPO 3/4 | 3.87 | 3231.45
092 | 645 | UNID | ABRAÇADEIRA COPO 1 POLEGADA | 4.05 | 2612.25
093 | 211 | UNID | POSTE EM EUCALIPTO TRATADO, COM 7 METROS DE ALTURA E 20 CM DE DIAMETRO, COM VARIAÇÃO DE 2 CM PARA MAIS | 275 | 58025
TOTAL |  |  |  | 1402632.07