## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Estado do Rio de Janeiro
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL 036/2023
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
EMAIL: TELEFONE:
ITEM | QUANT. | UND | DESCRIÇÃO | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
001 | 7400 | mt | CABO FLEXÍVEL 1,50MM², CLASSE TÈRMICA: 70°C CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELÈTROLÌTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÂO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLVILINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 1,5MM² TENSÂO DE ISOLAMENTO: 750V.
002 | 10100 | mt | CABO FLEXIVEL 2,5MM CLASSE TÉRMICA:70° C CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLVILILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5MM² TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V.
003 | 10420 | mt | CABO FLEXÍVEL 4, MM CLASSE TÉRMICA: 70°C CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 4,0 MM² TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V.
004 | 7150 | mt | CABO FLEXÌVEL 6,00 MM CLASSE TÉRMICA: 70°C CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 ISOLAÇÂO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 6,0 MM² TENSÂO DE ISOLAMENTO DE 750V
005 | 6100 | mt | CABO FLEXÍVEL 10MM CLASSE TÉRMICA: 70° C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ISOLAÇÂO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 10MM² TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V.
006 | 53 | Rolo | CABO PP 2X2,5MM – ROLO COM 100M, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO.
007 | 46 | Rolo | CABO PP 2X4,0MM - ROLO COM 100M,TENSÃO 45/750V - COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BMF, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM 247-3 PRODUTO ANTICHAMA,APROVADO PELO INMETRO
008 | 23 | Rolo | CABO PP 3X10mm – ROLO COM 100m, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM 247-3 PRODUTO ANTICHAMA APROVADO PELO INMETRO.
009 | 22 | Rolo | CABO PP 4X10mm – ROLO COM 100m, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM 247-3 PRODUTO ANTICHAMA APROVADO PELO INMETRO.
010 | 18 | Rolo | CABO PP 4X16mm – ROLO COM 100m, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3 PRODUTO ANTICHAMA APROVADO PELO INMETRO.
011 | 27 | Rolo | CABO PP 2X10MM – ROLO COM 100M, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA APROVADO PELO INMETRO.
012 | 30 | Rolo | CABO PP 2X16MM – ROLO COM 100M, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA APROVADO PELO INMETRO.
013 | 40 | Rolo | CABO PP 2X1,5MM – ROLO COM 100M, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA APROVADO PELO INMETRO
014 | 37 | Rolo | CABO PP 2X6MM – ROLO COM 100M, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA APROVADO PELO INMETRO.
015 | 44 | Rolo | CABO PP 3X1,5MM – ROLO COM 100M, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA APROVADO PELO INMETRO.
016 | 43 | Rolo | CABO PP 3X2,5MM – ROLO COM 100M, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA APROVADO PELO INMETRO
017 | 37 | Rolo | CABO PP 3X4MM – ROLO COM 100M, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA APROVADO PELO INMETRO.
018 | 37 | Rolo | CABO PP 3X6MM – ROLO COM 100M, TENSÃO 450/750V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA APROVADO PELO INMETRO.
019 | 5450 | mt | CABO TRIPLEX 3X16MM (ALUMINIO)
020 | 5350 | mt | CABO TRIPLEX 3X10MM (ALUMINIO)
021 | 1350 | mt | CABO TRIPLEX 3X25MM (ALUMINIO)
022 | 1020 | mt | CABO TRIPLEX 3X35MM (ALUMINIO)
023 | 2240 | mt | CABO DUPLEX 2X10MM – ALUMINIO
024 | 2240 | mt | CABO DUPLEX 2X16MM – ALUMINIO
025 | 630 | mt | FIO CHUMBO 2X2,5mm
026 | 720 | mt | FIO CHUMBO 2X4mm
027 | 5880 | mt | FIO PARALELO 2X1,5MM² CLASSE TÈRMICA: 70° CONDUTOR: FIO COBRE ELETROLÌTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÂO EM COMPOSTO A BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 1,5MM² TENSÃO 750V
028 | 6080 | mt | FIO PARALELO 2X2,5MM² CLASSE TÈRMICA: 70° CONDUTOR: FIO COBRE ELETROLÌTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÂO EM COMPOSTO A BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5MM² DIÂ TENSÂO DE ISOLAMENTO; 750V.
029 | 5080 | mt | FIO PARALELO 2X4,00MM² CLASSE TÉRMICA 70º C CONDUTOR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE PLIVINILA(PVC), EM BITOLA: 2,5MM²TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V.
030 | 750 | mt | CABO FLEXÍVEL 16MM CLASSE TÉRMICA: 70° C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ISOLAÇÂO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 16MM² TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V.
031 | 750 | mt | CABO FLEXÍVEL 25MM CLASSE TÉRMICA: 70° C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ISOLAÇÂO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 25MM² TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V.
032 | 1000 | mt | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2
033 | 120 | mt | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2
034 | 30 | mt | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2
035 | 150 | mt | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 1/2"
036 | 1500 | mt | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 3/4"
037 | 100 | mt | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 1"
038 | 50 | mt | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
039 | 50 | mt | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
040 | 50 | mt | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
041 | 100 | mt | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)
042 | 400 | un. | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
043 | 100 | un. | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
044 | 230 | un. | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
045 | 5 | un. | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM
046 | 5 | un. | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL
1. Declaramos que a empresa acima identificada se propõe a executar o objeto do edital, conforme discriminado no TERMO DE REFERÊNCIA, pelos preços e condições assinalados na presente proposta, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.
2. Declaramos que o conteúdo da presente proposta de preço, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra empresa do ramo.
3. Outrossim, declaramos, sob as penas da lei, que os preços/valores indicados nessa proposta de preço condizem com os praticados no mercado para a execução do objeto, na forma acima apresentada.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao PREGOEIRO.
5. Declaramos aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Contratante.
6. O preço ofertado inclui todas as despesas incidentes, mão de obra, ônus e custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer seguros, impostos, taxas, tributos, encargos sociais, administração, contribuições e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e comercial, contribuições parafiscais, transporte, garantia, bem como as relativas à legislação civil e demais despesas indispensáveis à perfeita execução do objeto.
REPRESENTANTE LEGAL
NOME COMPLETO:
CARGO OCUPACIONAL:
CPF:
CARTEIRA DE IDENTIDADE: ÓRGÃO EMISSOR:
DADOS BANCÁRIOS
BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
DATA ........../................/2023.
Assinatura do representante legal da empresa