## 2022
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
APÊNDICE
ITEM | QUANT | UND | DESCRIÇÃO | MÉDIA
|  |  |  | UNIT. | TOTAL
001 | 3000 | UN. | Lâmpada ceramica de vapor metálico de 150w com bulbo tubolar 4200k 16200 lumens padrão cdo-tt bocal e-40 abnt nbr 61167 | 58.66 | 175980
002 | 2600 | UN. | Lâmpada ceramica de vapor metálico de 250w com bullbo tubolar 4500k 20500 lumens padrão cdo-tt bocal e-40 abnt nbr iec 61167 | 70.51 | 183326
003 | 2000 | UN. | Reator vapor metálico externo de alta potencia involucro de aço carbono de 150w tubolar externo abnt nbr 14305 proteção ip65-nbr iec 60529 | 125.02 | 250040
004 | 2050 | UN. | Reator vapor metálico de alta potencia involucro de aço carbono de 250w tubolar externo abnt nbr 14305 proteção ip65- nbr iec 60529 | 195.97 | 401738.5
005 | 2400 | UN. | Rele foto célula bivolt tensão nominal 10amp potencia nominal 1000w 1800va,tensão de trabalho 180-250v 60hz sensibilidade: liga de 3a15 lux e desliga de 15a60 lux nivel basico de impulso:3kv abnt nbr 5123:1998 | 39.29 | 94296
006 | 1485 | UN. | Base para rele foto célula alça em aço galvanizado a fogo,corpo em copolimero polipropileno,terminais de encaixe em latão estanhado,soquete em nylon com fibra de vidro nbr 5123 | 21.17 | 31437.45
007 | 350 | UN. | Luminária aberta corpo em alumínio anodizado estampado suporte em fixação em liga de alumínio fundido E40 padrão encaixe de 48,3mm comprimento 430/largura 320/altura 125 abnt nbr 5101 | 145.83 | 51040.5
008 | 300 | UN. | Braço para luminária com sapata de 1 metro galvanizado a fogo 33,7mm pintura eletrostática nbr 6323 | 57.73 | 17319
009 | 190 | UN. | Braço para luminária com sapata de 2 metros galvanizado a fogo 33,7mm pintura eletrostática nbr 6323 | 270.81 | 51453.9
010 | 324 | UN. | Fita isolante profissional 33+20 metros | 48.52 | 15720.48
011 | 60 | UN. | Fita isolante profissional alta fusão 10 metros | 46.66 | 2799.6
012 | 180 | UN. | Cinta galvanizada a fogo em aço carbono190mm abnt - 1010 a 1020 | 51.28 | 9230.4
013 | 180 | UN. | Cinta galvanizada a fogo em aço carbono 210mm abnt - 1010 a 1020 | 50.36 | 9064.8
014 | 180 | UN. | Cinta galvanizada a fogo em aço carbono 230mm abnt - 1010 a 1020 | 66.61 | 11989.8
015 | 240 | UN. | Parafuso galvanizado a fogo em aço carbono 5/8 300mm | 45.71 | 10970.4
016 | 120 | UN. | Parafuso galvanizado a fogo em aço carbono 5/8 250mm | 42.35 | 5082
017 | 180 | UN. | Conector perfurante 1/0 awg utilizado na derivação de cabos isolados indicados para combinações alumínio,cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica conector em polímero resistente a intempéries a raios u.v | 46.15 | 8307
018 | 150 | UN. | Conector perfurante 2/0 awg ultilizado na derivação de cabos isolados indicados para combinações alumínio,cobre em redes aéreas de distriuição de energia elétrica conector em polímero resistente a interpéries a raios u.v | 44.2 | 6630
019 | 180 | UN. | Abraçadeira bap 3 1200mm fabricadas em aço carbono galvanizada a fogo,cinta de aço perfurada ajustável,parafuso tipo j | 54.35 | 9783
TOTAL |  |  |  | 1346208.83