## ANEXO I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de Santo Antônio de Pádua
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO I AO EDITAL 007/2019
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
ITEM | UND. | QUANT. | DESCRIÇÃO | UNIT. | TOTAL
001 | CORTINA DE AR, TRÊS VELOCIDADESCOM CONTROLE REMOTO – 02 APARELHOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS(MÃO DE OBRA)
| und | 14 | Limpeza periódica ( Limpezas das turbinas e desobstrução da passagem do ar, e verificação dos componentes eletrônicos)
| und | 14 | Troca do capacitor permante
| und | 14 | Troca da placa eletronônica
| und | 14 | Troca da turbina cortina de ar
| und | 14 | Troca do motor das turbinas
TOTAL SERVIÇO
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 14 | Capacitor permanente 20 mf 440 vac
| und | 14 | Placa eletrônica comando de velocidade
| und | 14 | Turbina cortina de ar
| und | 14 | Motor cortina de ar três velocidades
| und | 14 | Controle remoto cortina de ar
TOTAL MATERIAL
TOTAL GERAL
ITEM | UND. | QUANT. | DESCRIÇÃO | UNIT. | TOTAL
002 | CONDICIONADOR DE AR MODELO JANELA MECÂNICO – 85 APARELHOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA)
| und | 28 | Manutençãogeral aparelho ar de janela (desmontagem. Limpeza, lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com vedação da caixa)
| und | 20 | Limpeza periódica com higienização (limpeza do filtro, higienização, conferir a carga de gás)
| und | 20 | Recuperação do sistema (gás, filtro, solda, limpeza do sistema)
| und | 90 | Troca do capacitor permante
| und | 38 | Troca da chave termostrática
| und | 46 | Carga de gás e verificação de vazamento
| und | 28 | Troca da turbina da evaporadora
| und | 26 | Troca da ventilador axial
TOTAL SERVIÇO
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 14 | Limpador evaporadora ar condicional
| und | 91 | Capacitor permanente 20 mf 440 vac
| und | 91 | Capacitor permanente 25 mf 440 vac
| und | 91 | Capacitor permanente 30 mf 440 vac
| und | 47 | Turbina radical 7500 BTU
| und | 47 | Turbina radical 10 a 21000 BTU
| und | 14 | Ventilador axial 7500 BTU
| und | 14 | Ventilador axial 10 a 21000 BTU
| und | 25 | Chave termostática rcvl 1601
TOTAL MATERIAL
TOTAL GERAL
ITEM | UND. | QUANT. | DESCRIÇÃO | UNIT. | TOTAL
003 | CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT ELETRÔNICO – 21 APARELHOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA)
| und | 85 | Manutenção geral aparelho Split (condensadora e evaporadora ) – desmontagem, limpeza lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com a reinstalação
| und | 200 | Limpeza periódica com higienização (limpeza do filtro, higienização, conferir a carga de gás)
| und | 34 | Troca do capacitor permanente
| und | 28 | Troca da placa eletrônica
| und | 77 | Carga de gás e verificação de vazamento
| und | 26 | Troca de turbina da evaporadora
| und | 28 | Troca da hélice do ventilador da condensadora
| und | 32 | Troca do sensor de temperatura da evaporadora
| und | 32 | Troca de censor de degelo a evaporadora
| und | 32 | Troca do capacitor da condensadora (ventilador)
TOTAL SERVIÇO
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 14 | Limpador evaporadora ar condicionado
| und | 42 | Capacitor permanente 20 mf + 4 conjugado 440 vac
| und | 42 | Capacitor permanente 25 mf + conjugado 440 vac
| und | 42 | Capacitor permanente30 mf + 5 conjugado 440 vac
| und | 24 | Turbina da evaporadora split
| und | 34 | Hélice condensadora split
| und | 38 | Controle remoto ar split
| und | 38 | Placa eletrônica ar split
| und | 28 | Censor de temperatura da evaporadora
| und | 28 | Censor degelo da evaporadora
| und | 28 | Capacitor do ventilador da condensadora
TOTAL MATERIAL
TOTAL GERAL
ITEM | UND. | QUANT. | DESCRIÇÃO | UNIT. | TOTAL
004 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT, SENDO CONDENSADORA E EVAPORADORA – 10 APARELHOS
RELAÇÃO DE INSTALAÇÃO POR CAPACIDADE DO APARELHO
| und | 8 | Instalação Split 7500 btu
| und | 32 | Instalação Split 9000 btu
| und | 36 | Instalação Split 12000 btu
| und | 24 | Instalação Split 18000 btu
| und | 24 | Instalação Split 22000 btu
| und | 14 | Instalação Split 30000 btu
| und | 16 | Instalação Split 48000 btu
| und | 16 | Instalação Split 6000 btu
TOTAL SERVIÇO
ITEM | UND. | QUANT. | DESCRIÇÃO | UNIT. | TOTAL
005 | BEBEDOURO DE ÁGUA - 20 APARELHOS
RELAÇAO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA)
| und | 22 | Reoperação do sistema (gás, filtro. Solda e limpeza do Sistema)
| und | 22 | Troca de termostato
| und | 22 | Troca de compressor
| und | 22 | Limpeza e higienização com produto apropriado
| und | 36 | Troca dos filtros
| und | 24 | Troca rele e protetor do compressor
| und | 40 | Troca das torneiras
| und | 24 | Troca das mangueiras
TOTAL SERVIÇO
RELAÇAO DE PEÇAS
| und | 22 | Termostato RC 12001
| und | 22 | Compressor 1/8 embraco
| und | 36 | Filtro de tripla filtragem
| und | 36 | Torneira inox
| und | 22 | Rele bivolt universal
| und | 22 | Protetor térmico universal
| und | 28 | Torneira plástica
TOTAL MATERIAL
TOTAL GERAL
ITEM | UND. | QUANT. | DESCRIÇÃO | UNIT. | TOTAL
006 | REFRIGERADOR ( GELADEIRA) 320 LITROS, UMA PORTA, 110V, COM DEGELO AUTOMÁTICO - 08 APARELHOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA)
| und | 18 | Reoperação do sistema ( gás, solda e limpeza do sistema)
| und | 20 | Troca de termostato
| und | 10 | Troca de compressor
| und | 18 | Limpeza e higienização com produto apropriado
| und | 18 | Troca de gaxetas (borracha da porta)
| und | 20 | Troca do rele e protetor do compressor
| und | 14 | Reforma geladeira (lanternagem e pintura)
TOTAL SERVIÇO
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 18 | Termostato TSV 0005
| und | 12 | Compressor 1/8 HP 110v R401
| und | 18 | Gaxeta ( borracha da porta)
| und | 20 | Higienizador para geladeira Pury 250ml
| und | 18 | Rele bivolt universal
| und | 18 | Protetor térmico universal
| und | 18 | Evaporadora 320 litros com retorno e capilar
TOTAL MATERIAL
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
1. Declaramos aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle
a serem adotadospelo contratante.
2. O prazo desta proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8666/93.
3. Caso venhamos ser a empresa vencedora anexamos a esta proposta, as seguintes informações necessárias à
formalização e operacionalização da Ata:
a- Razão social:
b- CNPJ:
c- Número de telefone: e-mail:
d- Para recebimento dos créditos: Banco: agência: c/c:
e- Representante legal:
- Nome completo:
- Cargo ocupacional:
- C. identidade número: órgão expeditor: data da expedição:
Data:
Assinatura do responsável legal