## PROPOSTA DE PREÇO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Municipio de Santo Antônio de Pádua
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO I AO EDITAL 030/2019
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ: CONTATO:
ENDEREÇO:
EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL
ITEM | UND | QUANT. | DESCRIÇÃO | UNIT. | TOTAL
001 | Pac. c/100 und | 230 | Abaixador de Língua em madeira, c/14 (c) x, 1,4 (l) x 0,5 mm (esp) pacote com 100;
002 | Litro | 250 | Água Destilada/deionizada, cristalina, insípida, inodora com PH 7,0;
003 | Litro | 200 | Água Oxigenada 10 volumes;
4 | Cx. c/100 | 2000 | Agulha Desc. 13 x 4,5 c/cânula siliconizada (fácil deslize); bisel trifacetado p/conforto do paciente; canhão colorido; protetor plástico; código EAN nas embalagens - caixa c/100
5 | Cx. c/100 | 2000 | Agulha Desc. 20 x 5,5 c/cânula siliconizada (fácil deslize); bisel trifacetado p/conforto do paciente; canhão colorido; protetor plástico; código EAN nas embalagens - caixa c/100
6 | Cx. c/100 | 1400 | Agulha Desc. 25 x 7 c/cânula siliconizada (fácil deslize); bisel trifacetado p/conforto do paciente; canhão colorido; protetor plástico; código EAN nas embalagens - caixa c/100
7 | Cx. c/100 | 80 | Agulha Desc. 25 x 8 c/cânula siliconizada p/fácil deslize; bisel trifacetado p/conforto do paciente; canhão colorido; protetor plástico; código EAN nas embalagens - caixa c/100
8 | Cx. c/100 | 150 | Agulha Desc. 30 x 8 c/cânula siliconizada (fácil deslize); bisel trifacetado p/conforto do paciente; canhão colorido; protetor plástico; código EAN nas embalagens - caixa c/100
9 | Cx. c/100 | 30 | Agulha desc. 40 x 12 (tipo BD), c/cânula siliconizada p/fácil deslize; bisel trifacetado p/conforto do paciente; canhão colorido; protetor plástico; código EAN nas embalagens caixa c/100
10 | Litro | 1120 | Álcool 70º GL-INPM;
11 | Litro | 600 | Álcool etílico anidro absoluto, 99,3º a 99,5º GL-INPM; litro
12 | Rolo c/250 g | 200 | Algodão Hidrófilo 250g, fibras 100% algodão; rolo c/250g
13 | Rolo c/500 g | 180 | Algodão Hidrófilo 500g, fibras 100% algodão; rolo c/500g
14 | Pac. c/100g | 80 | Algodão Hidrófilo em Bolas, fibras 100% algodão; pct c/100g
15 | Und | 130 | Almotolia em polietileno, capac. 250ml; cor âmbar, graduação em alto relevo, bico reto;
16 | Und | 180 | Aparelho de Pressão Adulto aneróide Premium, c/aprovação do INMETRO; manguito e pêra em PVC; braçadeira em nylon e fecho em velcro; Estojo p/viagem;
17 | Pct. c/12 und | 2000 | Atadura de Crepon 10cm x 1,8m com densidade de 13 fios/cm²; em tecido 100% algodão cru dermatologicamente testado;
18 | Pct. c/12 und | 2500 | Atadura de Crepon 15cm x 1,8m; com densidade de 13 fios/cm²; em tecido 100% algodão cru dermatologicamente testado;
19 | Und | 150 | Bolsa para Colostomia, NÃO-DRENÁVEL, sistema de uma peça; OPACA;
20 | Und | 250 | Bolsa para Urostomia, drenável, sistema de uma peça; Recortável 19-45MM 64927
21 | Und | 250 | Bolsa para Urostomia, NÃO-DRENÁVEL, sistema de uma peça; TRANSPARENTE;
22 | Cx. c/20 | 120 | Caixa Descartável p/Material Contaminado, capac de 13 litros; c/Alça dupla p/transporte, Contra-trava de segurança e Revestimento anti perfuração e vazamentos (NBR 13853); Medidas (A x C x L): 21,5 x 28 x 23,5 cm;
23 | Cx. c/20 | 120 | Caixa Descartável p/Material Contaminado, capac. p/7 litros; alça dupla p/transporte, Contra-trava de segurança e Revestimento anti perfuração e vazamentos (NBR 13853); medidas (A x C x L): 21,5 x 20,5 x 16,5 cm;
24 | Litro | 180 | Clorexidine Degermante; 2% (olução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos);
25 | Litro | 150 | Clorexidine Tópico (Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5%);
26 | Und | 150 | Coletor de Urina - sistema Fechado, com bolsa para 2.000ml, em PVC flexível, dupla face (uma transparente, outra branca opaca); tubo extensor flexível, de 120cm; alça de sustentação rígida dupla em “U”; câmara de Pasteur flexível; filtro de ar hidrófobo p/saída de ar; c/pinça/clamp p/vedação no tubo extensor e no tubo de saída;
27 | Und | 100 | Coletor de Urina; sistema Aberto; c/frasco coletor p/1.200ml em PVC translúcido; pinça corta-fluxo; tubo extensor; cordel de sustentação;
28 | Pct. c/500 | 2000 | Compressa de Gaze 7,5cm x 7,5cm (15cm x 30cm quando aberta); 100% algodão, tipo tela, hidrofilizada; cinco dobras e oito camadas c/9 fios;
29 | Rolo | 50 | Compressa de GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO, 91mm X 91 metros, c/13 fios 100% algodão, sendo composta por três dobras e oito camadas;
30 | Cx. c/100 | 180 | Escova Ginecológica ESTÉRIL, haste plástica cilíndrica de 16cm; cerdas de nylon com 2 cm de comprimento em 13 níveis paralelos na seção de18 cm; aplicação de resina protetora na ponta da escova; embalada individuamente em papel grau cirúrgico + filme de polietileno + polipropileno;
31 | Rolo | 300 | Esparadrapo 05cm x 4,5m; 100% algodão + resina acrílica impermeabilizante com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural;
32 | Rolo | 300 | Esparadrapo 10cm x 4,5m; 100% algodão + resina acrílica impermeabilizante com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural;
33 | Pct. c/100 | 180 | Espátula de Ayres em madeira, p/Preventivo, uso único, não estéril/ medida aproximada: 18cm x 0,9cm x 1,9mm;
34 | Und | 500 | Espéculo Desc. Estéril; G; em poliestireno (PS) e polietileno (PE);
35 | Und | 2000 | Espéculo Desc. Estéril; M; em poliestireno (PS) e polietileno (PE);
36 | Und | 400 | Espéculo Desc. Estéril; P; em poliestireno (PS) e polietileno (PE);
37 | Und | 45 | Estetoscópio Comum; moldado em PVC, peça única; fone biauricular em cobre cromado; olivas macias; diafragma de alta sensibilidade; câmara de som em liga de alumínio; anel rosqueado de cobre cromado;
38 | Litro | 90 | Éter Comercial; (Éter etílico) 20% + álcool etílico 80%);
39 | Rolo | 450 | Fita adesiva p/autoclave, Rolo c/19mm x 30m
40 | Litro | 24 | Formol Líquido 10%;
41 | Galão c/5KG | 40 | Gel p/ultrassonografia, à base de carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante; isento de sal (NaCl); c/reg. ANVISA;
42 | Pote c/1kg | 18 | Gel para exames EEG - pasta de alta condutividade; não estéril e não tóxica, solúvel em água;
43 | Und | 180 | Glicosímetro Semi Completo, sem tiras, tipo “On Call Plus” (Lancetador/10 lancetas/Solução de Controle); plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, uso hospitalar/domiciliar; medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; amostras de 1 microlitro; resultado em até 10 segundos; memória p/300 resultados (data e hora); cálculo da média de 7, 14 e 30 dias;
44 | Galão c/5 litros | 50 | Glutaraldeído 2,0% + tensoativo e água deionizada;
45 | Litro | 150 | Hipoclorito de Sódio a 1%;
46 | Cx. c/50 | 80 | Lâmina Borda fosca p/Preventivo;
47 | Cx. c/100 | 100 | Lâmina nº 15 para Bisturi -
48 | Pct. c/10 | 250 | Lençol Descartável Estéril de 2,10m x 90cm SEM elástico; fabricado com não tecido, 100% polipropileno (TNT); cor branca;
49 | Pct. c/10 | 700 | Lençol Descartável Estéril, de 2,10m x 90cm; COM elástico em meia volta; fabricado com não tecido, 100% polipropileno (TNT); cor branca;
50 | Par | 100 | Luva cirúrgica, estéril; n° 7,0; fabricada em látex, com pó bioabsorvível; formato anatômico; esterilizada por radiação Gama; superfície lisa, microtexturizada na ponta dos dedos; embalada em envelope contendo um par de luvas;
51 | Par | 250 | Luva Cirúrgica, estéril; n° 7,5; fabricada em látex, com pó bioabsorvível; formato anatômico; esterilizada por radiação Gama; superfície lisa, microtexturizada na ponta dos dedos; embalada em envelope contendo um par de luvas;
52 | Par | 350 | Luva Cirúrgica, estéril; n° 8,0; fabricada em látex, com pó bioabsorvível; formato anatômico; esterilizada por radiação Gama; superfície lisa, microtexturizada na ponta dos dedos; embalada em envelope contendo um par de luvas;
53 | Par | 350 | Luva Cirúrgica, estéril; n° 8,5; fabricada em látex, com pó bioabsorvível; formato anatômico; esterilizada por radiação Gama; superfície lisa, microtexturizada na ponta dos dedos; embalada em envelope contendo um par de luvas;
54 | Cx. c/100 | 600 | Luva de Procedimentos, não estéril; tam. G; fabricada em látex, com pó bioabsorvível; ambidestra; superfície lisa; embalagem tipo “dispenser box”;
55 | Cx. c/100 | 1350 | Luva de Procedimentos, não estéril; tam. M; fabricada em látex, com pó bioabsorvível; ambidestra; superfície lisa; embalagem tipo “dispenser box”;
56 | Cx. c/100 | 1100 | Luva de Procedimentos, não estéril; tam. P; fabricada em látex, com pó bioabsorvível; ambidestra; superfície lisa; embalagem tipo “dispenser box”;
57 | Bobina | 80 | Papel Grau cirurgico bobina de 30cm x 100m; duas camadas Polietileno/Polipropileno; gramatura mínima 54g/m2, adesivo atóxico (ABNT NBR); largura de selagem mínima de 6mm; c/sentido de abertura INDICADO na embalagem;
58 | Bisnaga/85 g | 200 | Pomada (SafGel) p/curativo, hidratante / absorvente, não-estéril, compostoa de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica em excipiente aquoso, transparente e viscoso;
59 | Bisnaga/30g | 500 | Pomada dermatológica de COLAGENASE 0,6 U/g + cloranfenicol 0,01g/com espátula;
60 | Bisnaga c/30g. | 250 | Pomada-Gel anestésico à base de cloridrato de lidocaina a 2% (cada 5 g contendo 100 mg de cloridrato de lidocaína + hipromelose, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, metilparabeno, propilparabeno e água purificada);
61 | und | 2000 | Porta-lâminas p/Preventivo, em polipropileno (PP), resistente à autoclave a 121ºC por até 10 minutos; cuba vertical com ranhuras; tampa com trava de rosca; capacidade para 3 lâminas;
62 | und | 9000 | Pote para Coleta de Mat. p/Exames c/tampa rosqueável; cap. p/50ml;
63 | Pct. c/100 | 100 | Saco leitose-opaco, capc: 100 litros, para resíduos sólidos ambulatoriais/infectantes; em polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, resitência mecânica adequada, (Norma Técnica 9191), nas medidas 75x105cm
64 | Cx c/100 | 75 | Saco leitose-opaco, capc: 50 litros, para resíduos sólidos ambulatoriais/infectantes; em polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, resitência mecânica adequada, (Norma Técnica 9191), nas medidas 63x80cm
65 | Und | 2000 | Serinda descatável 1ml p/TUBERCULINA, com agula 13x3,8 e graduação de 0,1 em 0,1ml com subdivisão 0,01ml; em prolipropileno; siliconização interna p/ deslize suave e precisão na aplicação de medicamentos; cilindro com anel de retenção em borracha evitando perda do medicamento e o desprendimento do êmbolo
66 | Und | 108000 | Seringa descartável de 01ml para insulina com Agula 13mmx0,45mm (26G 1/2"); uso único, graduação a acda 10 U.I. e secundária a cada 2 U.I. êmbolo reto (com anel de retenção de borracha: não se desprende); cilindro siliconado para deslizamento suave
67 | Und | 15300 | Seringa descartável de 03ml COM agulha descartáve 25x7; Estéril, Atóxica e Apirogênica; escala numerada em traços longos; bico Luer Slip; embaladas em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister);
068 | Und | 9400 | Seringa descartável de 03ml SEM agulha; Estéril, Atóxica e Apirogênica; escala numerada em traços longos; bico Luer Slip; embaladas em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister);
069 | Und | 16000 | Seringa descartável de 05ml COM agulha descartáve 25x7; estéril, Atóxica e Apirogênica; escala numerada em traços longos; bico Luer Slip; embaladas em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister);
070 | Und | 600 | Seringa descartável de 05ml SEM agulha; Estéril, Atóxica e Apirogênica; escala numerada em traços longos; bico Luer Slip; embaladas em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister);
071 | Und | 10000 | Seringa descartável de 10ml COM agulha descartáve 25x7; estéril, Atóxica e Apirogênica; escala numerada em traços longos; bico Luer Slip; embaladas em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister);
072 | Und | 5000 | Seringa descartável de 20ml COM agulha descartáve 25x7; estéril, Atóxica e Apirogênica; escala numerada em traços longos; bico Luer Slip; embaladas em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister);
073 | Und | 700 | Seringa descartável SR 60ml c/bico catéter sem agulha 60119 SR estéril, uso único, transparente, atóxica, com bico para conexões seguras; corpo lubrificado ; escala precisa e vísível; segurança contra entrada de ar; embalagem individual inviolável c/dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde.
074 | Cx c/10 und | 50 | Seringa ultra fine de 0,3ml (capacidade para 30 unid. De insulina ou menos, graduação de 1 em 1 unid. COM agulkha curta 6mmx0,25mm (31G;15/64"); (p/Clínica de Dermatologia); c/agulha curta, com pacote lacrado;
075 | Cx c/10 sondas | 32 | Sonda tipo Foley nº 14, estéril; diâmetro de 5,3mm; balão de 30cc; em Látex de borracha 100% natural siliconada; ponta distal atraumática; embalagem atóxica,
076 | Cx c/10 sondas | 32 | Sonda tipo Foley nº 16, estéril; diâmetro de 5,3mm; balão de 30cc; em Látex de borracha 100% natural siliconada; ponta distal atraumática; embalagem atóxica,
077 | Cx c/10 sondas | 32 | Sonda tipo Foley nº 18, estéril; diâmetro de 5,3mm; balão de 30cc; em Látex de borracha 100% natural siliconada; ponta distal atraumática; embalagem atóxica,
078 | Cx c/10 sondas | 32 | Sonda tipo Foley nº 20, estéril; diâmetro de 5,3mm; balão de 30cc; em Látex de borracha 100% natural siliconada; ponta distal atraumática; embalagem atóxica,
079 | Ptc c/20 | 500 | SONDA URETRAL de alívio Nº 12, estéril; atóxica; apirogênica; descartável (uso único); 4,5mm; tubo de PVC atóxico flexível; furação específica e conector com tampa.
080 | Ptc c/20 | 500 | SONDA URETRAL de alívio Nº 14, estéril; atóxica; apirogênica; descartável (uso único); 4,5mm; tubo de PVC atóxico flexível; furação específica e conector com tampa.
081 | Frasco c/ 500 ml | 2600 | Soro fisiológico – 0,9%, em massa,(0,354g de Na+ e 0,546g de Cl-, em água destilada), com pH 6,0;
082 | Pote c/400g | 300 | Sulfadiazina de Prata a 1% - creme antibiótico; (10mg para cada 1g de creme); excipientes: álcool cetoestearílicoi, lauril, sulfato de sódio, vaselina líquida, propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, butil hidroxitolueno e água deionizada;
083 | Und | 80 | Termômetro Clínico com escala: +35°C a +42°C; divisão: 0,1°C; com estojo protetor; c/reg. ANVISA e normatização INMETRO – Port nº 185/07;
084 | Und | 400 | Tira de teste para dosagem de glicemia capilar em sangue venoso,capilar, arterial e neonatal; caixa com 4 fracos de 25 tiras - 100 unidades
085 | Litro | 20 | Vaselina Líquida (hidrocarboneto alifático hidrogenado).
086 | Und | 60 | Aparelho de Pressão Infantil aneróide Premium, c/aprovação do INMETRO; manguito e pêra em PVC; braçadeira em nylon e fecho em velcro; Estojo p/transporte;
087 | Und | 60 | Aparelho de Pressão Obeso aneróide Premium, c/aprovação do INMETRO; manguito e pêra em PVC; braçadeira em nylon e fecho em velcro; Estojo p/transporte;
088 | Und | 180 | Bobinas para Eletrocardiograma ECG 110-VDF 48mmx30m
089 | Caixa c/10 bolsas com 1 clipe de fechamento) | 200 | Bolsa de Colostomia, drenável, Opaca; Recortável 19-64mm
090 | Und | 10 | Eletrodo PSG Ouro 2,44M Pino TP Fêmea (JG 25 und) p/Eletroencefalograma
091 | Und | 180 | Fita Cirúrgica Hipoalérgica Microporosa branca 50mmc10m
092 | Cx c/100 und | 30 | Lâmina nº 22 para Bisturi
093 | Cx c/100 und | 912 | Lanceta p/Glicosometria; 1,8mm de profundidade. Calibre 26; uso estéril único; ativada por contato com trava de segurança
094 | Und | 650 | Seringa descartável de 60ml SEM agulha; estéril, Atóxica e Apirogênica; escala numerada em traços longos; bico Luer Slip; embaladas em filme de polipropileno + papel grau médico, selados termicamente (blister);
095 | Cx c/10 und | 20 | Sonda tipo Foley nº22, estéril; diâmetro de 5,3mm; balão de 30cc; em latéx de borracha 100% natural siliconada; ponta distal atraumática; embalagem atóxica
096 | Ptc c/20 | 200 | Sonda URETRAL de alívio nº10, estéril; atóxica apirogênica; descartável (uso único); 4,5mm; tubo de PVC atóxico flexível; furação específica e conector com tampa;
097 | Ptc c/20 | 250 | Sonda URETRAL de alívio nº08, estéril; atóxica apirogênica; descartável (uso único); 4,5mm; tubo de PVC atóxico flexível; furação específica e conector com tampa;
098 | Ptc c/20 | 130 | Sonda URETRAL de alívio nº06, estéril; atóxica apirogênica; descartável (uso único); 4,5mm; tubo de PVC atóxico flexível; furação específica e conector com tampa;
099 | Ptc c/20 | 130 | Sonda URETRAL de alívio nº04, estéril; atóxica apirogênica; descartável (uso único); 4,5mm; tubo de PVC atóxico flexível; furação específica e conector com tampa;
100 | Ptc c/20 | 130 | Sonda URETRAL de alívio nº16, estéril; atóxica apirogênica; descartável (uso único); 4,5mm; tubo de PVC atóxico flexível; furação específica e conector com tampa;
1. Declaramos aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo
Contratante.
2. O prazo desta proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme artigo 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.
3. Caso venhamos ser a empresa vencedora anexamos a esta proposta, as seguintes informações necessárias à formalização
e operacionalização do contrato:
a- Razão social:
b- CNPJ:
c- Número de telefone: e-mail:
d- Para recebimento dos créditos: Banco: agência: c/c:
e- Representante legal:
- Nome completo:
- Cargo ocupacional: CPF:
- C. identidade número: órgão expeditor: data da expedição:
Data: ______/_____/_______
Assinatura do representante legal
Carimbo com CNPJ
Note on D22: A&T Info: estimativa de consumo de 6 L mês para cada uma das 20 unidades consumidoras dando um total de 1500 L/ano.
Note on E22: A&T Info: estimativa de consumo de 6 L mês para cada uma das 20 unidades consumidoras dando um total de 1500 L/ano.
Note on D57: A&T Info: Clorolabor ( nome comercial) foi substituido por hipoclorito de sódio a 1% sendo estes, produtos da mesma natureza.
Note on E57: A&T Info: Clorolabor ( nome comercial) foi substituido por hipoclorito de sódio a 1% sendo estes, produtos da mesma natureza.
Note on D61: A&T Info:Item estava fora da lista trimestral de compra , realizada em jan. de 2013.Consumo estimado em 15 pac. c/10 para cada uma das 24 unidades consumidoras.
Note on E61: A&T Info:Item estava fora da lista trimestral de compra , realizada em jan. de 2013.Consumo estimado em 15 pac. c/10 para cada uma das 24 unidades consumidoras.
Note on D69: A&T Info: Em 20 /05/13, Papel Kraft foi substituído pelo papel grau cirurgico.E a quantidade anteriormente de 160 foi reduzida para 60.
Note on E69: A&T Info: Em 20 /05/13, Papel Kraft foi substituído pelo papel grau cirurgico.E a quantidade anteriormente de 160 foi reduzida para 60.
Note on D91: A&T Info: paciente faz uso de uma unidade de sonda de 4 em e4 hrs, dando um total de 6 sondas diárias para 3 pacientes.
Note on E91: A&T Info: paciente faz uso de uma unidade de sonda de 4 em e4 hrs, dando um total de 6 sondas diárias para 3 pacientes.
Note on D92: A&T Info: paciente faz uso de uma unidade de sonda de 4 em e4 hrs, dando um total de 6 sondas diárias para 3 pacientes.
Note on E92: A&T Info: paciente faz uso de uma unidade de sonda de 4 em e4 hrs, dando um total de 6 sondas diárias para 3 pacientes.