## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Município de Santo Antônio de Pádua
APÊNDICE
MATERIAL ELÉTRICO
ITEM |  | QUANT MÍNIMA A SER ADQUIRIDA (SUPERIOR A 5%) | QUANT. | UN. | DESCRIÇÃO | MÉDIA MENOR VALOR
[6 empty] | UNT | TOTAL
MATERIAL ELÉTRICO
001 |  | 96 | 1910 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 20CM | 0.45 | 859.5
002 |  | 94 | 1870 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 30CM | 0.16 | 299.2
003 |  | 93 | 1860 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 40CM | 0.82 | 1525.2
004 |  | 3 | 53 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 01, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT | 17.5 | 927.5
005 |  | 3 | 52 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 02, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT | 27 | 1404
006 |  | 3 | 53 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 03, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT | 39.67 | 2102.51
007 |  | 28 | 560 | Uni. | ARRUELA QUADRADA GALVANIZADO 5/8 P/ FURTO 5/8 | 1.68 | 940.8
008 |  | 1 | 2 | Uni. | BASTÃO DE MANOBRA OSOLAMENTO 15000v DE ENCAIXE | 995 | 1990
009 |  | 101 | 2020 | Uni. | BOCAL DE PLÁSTICO BASE E27 COM RABICHO PRETO | 4.8 | 9696
010 |  | 107 | 2130 | Uni. | BOCAL DE PORCELANA COM BASE E40 | 13.7 | 29181
011 |  | 3 | 58 | Uni. | BOTINA COM ELÁSTICO, B. I DENSIDADE, CURTINDO AO CARBONO, BIQUEIRA DE COMPOSITE, COR PRETO n° 40 | 75.67 | 4388.86
012 |  | 25 | 500 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 10MM | 0.33 | 165
013 |  | 39 | 780 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 5MM | 0.13 | 101.4
014 |  | 39 | 780 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 6MM | 0.17 | 132.6
015 |  | 45 | 890 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 7MM | 0.19 | 169.1
016 |  | 55 | 1090 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 8MM | 0.26 | 283.4
017 |  | 216 | 4315 | M | CABO FLEXÍVEL 1,50 MM² CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 1,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,50 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 3,00 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V. | 0.78 | 3365.7
018 |  | 216 | 4315 | M | CABO FLEXÍVEL 2,50 MM² CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,95 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 3,60 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V. | 1.28 | 5523.2
019 |  | 91 | 1815 | M | CABO FLEXÍVEL 2X1,5 MM² CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 1,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,56 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 8,40 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V. | 1.9 | 3448.5
020 |  | 106 | 2115 | M | CABO FLEXÍVEL 2X2,5 MM² CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,98 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 9,40 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V. | 2.88 | 6091.2
021 |  | 256 | 5115 | M | CABO FLEXIVEL 4,MM CLASSE TÉRMICA: 70ºC CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETRLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA(PVC), EM CORES BITOLA: 6,0 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 3,05MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 4,70 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V. | 1.97 | 10076.55
022 |  | 236 | 4715 | M | CABO FLEXÍVEL 6,00 MM CLASSE TÉRMICA: 70º C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 6,0 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 3,05 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 4,70 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750 V. | 2.97 | 14003.55
023 |  | 4 | 70 | Uni. | CAIXA DE EMBUTIR COM CAPACIDADE PARA 12 DISJUNTORES, CONSTRUÍDAS EM CHAPAS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PORTA E GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, COM BARRAMENTO DIMENSIONADO PELA NORMA DIM 43.671 E NBR 6808, E CAPACIDADE DE 150A. | 280 | 19600
024 |  | 21 | 420 | Uni. | CAIXA DE LUZ ELETRODUTO ROSCÁVEL PARA EMBUTIR, BITOLA 4" X 2", FEITA EM MATERIAL ANTI-CHAMA. | 1.58 | 663.6
025 |  | 5 | 90 | Uni. | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICO, COM TAMPA EM ACRÍLICO E SUPORTE PARA DISJUNTOR, FABRICADA DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA AMPLA. | 61.67 | 5550.3
026 |  | 5 | 95 | Uni. | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO, COM TAMPA EM ACRÍLICO E SUPORTE PARA DISJUNTOR, FABRICADA DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA AMPLA. | 75.67 | 7188.65
027 |  | 1 | 15 | Uni. | CAPACETE ABA TOTAL DURÁVEL ELETRICISTA | 33.48 | 502.2
028 |  | 2 | 25 | Uni. | CAPACETE PARA ELETRICISTA CONJANGULAR | 37.67 | 941.75
029 |  | 1 | 20 | Uni. | CHAVE ELÉTRICA BLINDADA TRIFÁSICA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 70A, COM SUPRESSORES DE ARCO VOLTAICO 250/600V E FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED. | 510 | 10200
030 |  | 6 | 105 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 150mm c/ PARAFUSO | 41 | 4305
031 |  | 6 | 105 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 170mm c/ PARAFUSO | 41.67 | 4375.35
032 |  | 6 | 105 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 180mm c/ PARAFUSO | 42.33 | 4444.65
033 |  | 6 | 105 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 190mm c/ PARAFUSO | 43 | 4515
034 |  | 6 | 105 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 210mm c/ PARAFUSO | 44.33 | 4654.65
035 |  | 6 | 105 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 230mm c/ PARAFUSO | 45 | 4725
036 |  | 6 | 105 | Uni. | CINTA GALVENIZADA CIRCULAR 250mm c/ PARAFUSO | 46 | 4830
037 |  | 1 | 15 | Uni. | CINTO DE SEGURANÇA ELETRICISTA COM TABALARTE | 285 | 4275
038 |  | 6 | 105 | Uni. | CONECTORES MULTIPLEXADOS ISOLADOS DE 0,6/1,0 kv EM XLPE/PE, CABOS DE COBRE ISOLADOS EM XLPE/PE E CABOS DE COBRE ISOLADOS EM PVC | 25.57 | 2684.85
039 |  | 7 | 125 | Uni. | CONECTORES PARALELO 04, AWG, ESTANHA A PEDIDO, PODE SER FORNECIDA SEMA AS TRAVAS PARA PARAFUSO. LIGA DE COBRE FUNDIDO, SEM TENSÃO NBR 5370, BRONZE SILICIOSO (A PEDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO ZINCADO A QUENTE) | 24.93 | 3116.25
040 |  | 7 | 125 | Uni. | CONECTORES PARALELO 2/0, AWG, ESTANHA A PEDIDO, PODE SER FORNECIDA SEMA AS TRAVAS PARA PARAFUSO. LIGA DE COBRE FUNDIDO, SEM TENSÃO NBR 5370, BRONZE SILICIOSO (A PEDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO ZINCADO A QUENTE) | 28.23 | 3528.75
041 |  | 7 | 125 | Uni. | CONECTORES PARALELO 4/0, AWG, ESTANHA A PEDIDO, PODE SER FORNECIDA SEMA AS TRAVAS PARA PARAFUSO. LIGA DE COBRE FUNDIDO, SEM TENSÃO NBR 5370, BRONZE SILICIOSO (A PEDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO ZINCADO A QUENTE) | 27.23 | 3403.75
042 |  | 7 | 125 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES 1/0, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO | 27 | 3375
043 |  | 7 | 125 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES 4/0, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO | 26.57 | 3321.25
044 |  | 7 | 125 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES nº 2, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO | 25.57 | 3196.25
045 |  | 23 | 451 | M | CORDA HW 10mm (METRO AVULSO) - BRC | 2.93 | 1321.43
046 |  | 23 | 451 | M | CORDA HW 12mm (METRO AVULSO) - BRC | 3.33 | 1501.83
047 |  | 15 | 285 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A | 60.67 | 17290.95
048 |  | 14 | 270 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A | 60.67 | 16380.9
049 |  | 14 | 276 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A | 60.67 | 16744.92
050 |  | 8 | 159 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A | 125 | 19875
051 |  | 13 | 260 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A | 71 | 18460
052 |  | 14 | 265 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A | 80.67 | 21377.55
053 |  | 14 | 263 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A | 124 | 32612
054 |  | 14 | 273 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A | 13.27 | 3622.71
055 |  | 23 | 455 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A | 13.27 | 6037.85
056 |  | 23 | 454 | Uni. | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A | 21.9 | 9942.6
057 |  | 1 | 10 | Uni. | ESCADA DE FITA VIDRO TIPO AMERICANA c/ 07 DEGRAUS EM ALUMÍNIO | 188.33 | 1883.3
058 |  | 1 | 6 | Uni. | ESCADA EXTENSÍVEL EM FIBRA 3,00x4,80m | 1350 | 8100
059 |  | 1 | 6 | Uni. | ESCADA ESTENSÍVEL EM FIBRA 3,00x7,20m | 1550 | 9300
060 |  | 28 | 555 | Uni. | FITA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V, INDICADA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, TAMANHO 19MM X 20M, QUE ATENDA ÀS NORMAS RoHS DE ISENÇÃO DE METAIS PESADOS E CHUMBO. | 20.83 | 11560.65
061 |  | 18 | 346 | Uni. | FITA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, DO TIPO AUTO FUSÃO , FABRICADAS À BASE DE BORRACHA ELTILENO PROPILENO(EPR) ANTI-CHAMA, PARA EMENDAS DE CABOS DE ENERGIA ATÉ 35.000 VOLTS, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, TAMANHO 19MM X20M. | 31.07 | 10750.22
062 |  | 16 | 310 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" DUPLO SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 17.57 | 5446.7
063 |  | 16 | 310 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 10.62 | 3292.2
064 |  | 11 | 210 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" TRIPLO SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 22.83 | 4794.3
065 |  | 68 | 1360 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, COMPRIMENTO 6,5 MM. | 0.43 | 584.8
066 |  | 67 | 1330 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 12,0 MM. | 0.63 | 837.9
067 |  | 67 | 1330 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 20,0 MM. | 1.12 | 1489.6
068 |  | 67 | 1330 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 25,0 MM. | 1.27 | 1689.1
069 |  | 23 | 450 | Uni. | PLAFON REDONDO COM BOCAL DE PORCELANA E27 | 6.97 | 3136.5
070 |  | 58 | 1145 | Uni. | PORCA GALVANIZADA QUADRADA 5/8", EMBALAGEM COM 10 PÇS | 1.53 | 1751.85
071 |  | 22 | 427 | Uni. | REFLETOR FECHADO EM CORPO DE ALUMÍNIO DE ALTO BRILH, LATERAIS EM CHAPA DE AÇO PINTADO EM EPÓXI, COM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, COM ALOJAMENTO E SOQUETE E-40, PARA LÂMPADAS DE ATÉ 1000W | 183.67 | 78427.09
072 |  | 29 | 572 | Uni. | RELES 127V ASCENDE E APAGA LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VAIRAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO DO AMBIENTE; ELETROMAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA ENCAPSULAMENTO DE RESPOSTA INSTANTANEA POTENCIA 1000 W (RESISTIVA)12OO VA 127V; 1800VA 220V (INDUTIVA) | 31.5 | 18018
073 |  | 13 | 260 | Uni. | ROLDANA PORCELANA 72x72mm BAIXA TENSÃO | 5.97 | 1552.2
074 |  | 31 | 610 | Uni. | TOMADA 4"X2" DUPLA, PINO 2P+T, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 15.23 | 9290.3
075 |  | 33 | 650 | Uni. | TOMADA 4"X2" SIMPLES, PINO 2P+T, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 10.73 | 6974.5
076 |  | 31 | 615 | Uni. | TOMADA 4"X2" SIMPLES, PINO 2P+T, CORRENTE DE 20A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 13.3 | 8179.5
077 |  | 29 | 562 | Uni. | VARÕES DE EUCALIPTO TRATADO COM 6 METROS | 97.67 | 54890.54
078 |  | 150 | 3000 | M | CABO PP 2 X 2,5MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 3.72 | 11160
079 |  | 100 | 2000 | M | CABO PP 2 X 4 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 5.8 | 11600
080 |  | 25 | 500 | M | CABO PP 3 X 10 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 20.33 | 10165
081 |  | 25 | 500 | M | CABO PP 4 X 10 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 28 | 14000
082 |  | 10 | 200 | M | CABO PP 4 X 16 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 44.67 | 8934
083 | ITEM NOVO | 5 | 91 | Uni. | ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA - 82800 E200 IOX, AÇO GEDORE-VANADIUM, COM ARESTAS DE CORTE COM AJUSTE PRECIOSO TEMPERADAS POR INDUÇÃO, ARESTAS DE CORTEDE UMA GAMA DE CABOS, DISPOSITIVO PARA PENSAR TERMINAIS DE BITOLAS ATÉ 10mm SEM ISOLAÇÃO, CABO ANTIDESLIZANTE COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA, COM ISOLANTE TAMANHO: 8". | 38 | 3458
084 | ITEM NOVO | 4 | 70 | Uni. | ALICATE UNIVERSAL PROFFISIONAL DE 8 POLEGADAS, FEITO EM AÇO CARBONO, COM CABOS ERGONÔMICOS COM ISOLAMENTO 1000V, EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR 10. | 20.94 | 1465.8
085 | ITEM NOVO | 1 | 2 | Uni. | CATRACA EXTRATOR/TALHA, PROJETADA PARA O FIO ELÉTRICO PUXADO PARA CAMPO NECESSIDADES, USADO PARA ENERGIA ELÉTRICA ATÉ, 1000K | 651.67 | 1303.34
086 | ITEM NOVO | 1 | 2 | Uni. | CATRACA EXTRATOR/TALHA, PROJETADA PARA O FIO ELÉTRICO PUXADO PARA CAMPO NECESSIDADES, USADO PARA ENERGIA ELÉTRICA ATÉ, 1500K | 760 | 1520
087 | ITEM NOVO | 1 | 2 | Uni. | CATRACA EXTRATOR/TALHA, PROJETADA PARA O FIO ELÉTRICO PUXADO PARA CAMPO NECESSIDADES, USADO PARA ENERGIA ELÉTRICA ATÉ, 500K | 480 | 960
088 | ITEM NOVO | 7 | 125 | Uni. | CHAVE DE FENDA 1/4 X 4" FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROLENO, COM ISOLAÇÃO DE 1000V | 8.83 | 1103.75
089 | ITEM NOVO | 7 | 124 | Uni. | CHAVE DE FENDA 1/8 X 5"" FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROLENO, COM ISOLAÇÃO DE 1000V | 9.8 | 1215.2
090 | ITEM NOVO | 7 | 124 | Uni. | CHAVE DE FENDA 3/16 X 5"" FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROLENO, COM ISOLAÇÃO DE 1000V | 9.5 | 1178
091 | ITEM NOVO | 7 | 124 | Uni. | CHAVE DE FENDA 3/8 X 8"" FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROLENO, COM ISOLAÇÃO DE 1000V | 17.33 | 2148.92
092 | ITEM NOVO | 2 | 35 | Uni. | LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA, COR PRETA, 40 KV-TIPO II (RESISTENTE AO OZÔNIO) CLASSE 4 - 1500v | 398.33 | 13941.55
093 | ITEM NOVO | 1 | 15 | Uni. | LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA, COR PRETA, 40 KV-TIPO II (RESISTENTE AO OZÔNIO) CLASSE 4 - 7500v | 393.33 | 5899.95
094 | ITEM NOVO | 107 | 2130 | Uni. | PARAFUSO CABEÇADA SEXTAVADA ROSCADA W 5/8 X 120mm | 9.97 | 21236.1
095 | ITEM NOVO | 108 | 2150 | Uni. | PARAFUSO CABEÇADA SEXTAVADA ROSCADA W 5/8 X 70mm | 8.2 | 17630
096 | ITEM NOVO | 1 | 2 | Uni. | VARAS DE MANOBRA SECCIONÁVEL (VMR), FABRICADA COM TUBO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA EPÓXI E ENCRIMENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO; POSSUI ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE RIGIDEZ DIELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS, QUE ATENDEM RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ASTM F-711 E IEC 60855 | 1363.33 | 2726.66
097 | ITEM NOVO | 208 | 4150 | M | CABO MULTIPLEX 2X16 MM | 5.04 | 20916
098 | ITEM NOVO | 250 | 5000 | M | CABO MULTIPLEX 2X10 MM | 4.6 | 23000
099 | ITEM NOVO | 165 | 3300 | M | CABO MULTIPLEX 2X25 MM | 9.93 | 32769
100 | ITEM NOVO | 158 | 3150 | M | CABO MULTIPLEX 2X35 MM | 13.89 | 43753.5
101 | ITEM NOVO | 155 | 3100 | M | FIO PARALELO 2X1,5 MM² CLASSE TÉRMICA: 70ºC. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. INSOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 1,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,56 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 8,40MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V. | 1.9 | 5890
102 | ITEM NOVO | 209 | 4180 | M | FIO PARALELO 2X2,5 MM². CLASSE TÉRMICA: 70ºC. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,56 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 8,40 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V. | 2.97 | 12414.6
103 | ITEM NOVO | 175 | 3500 | M | FIO PARALELO 2X4,00 MM². CLASSE TÉRMICA: 70ºC. CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICOS, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4. ISOLAÇÃO EM COMPOSTO À BASE DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), EM CORES BITOLA: 2,5 MM² DIÂMETRO DO CONDUTOR: 1,56 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: 8,40 MM. TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V. | 4.3 | 15050
104 | ITEM NOVO | 150 | 3000 | M | CABO PP 2 X 10MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 15.07 | 45210
105 | ITEM NOVO | 150 | 3000 | M | CABO PP 2 X 16MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 24.2 | 72600
106 | ITEM NOVO | 50 | 1000 | Uni. | RELE FOTOCELULA BIVOLT | 26.07 | 26070
107 | ITEM NOVO | 50 | 1000 | Uni. | BASE PARA RELE FOTOCELULA | 11.5 | 11500
108 | ITEM NOVO | 5 | 100 | Uni. | CANALETA CINZA FRISADA 20 X 20 MM | 11 | 1100
109 | ITEM NOVO | 2 | 30 | Uni. | CANALETA CINZA FRISADA 30 X 30 MM | 20.33 | 609.9
110 | ITEM NOVO | 1 | 20 | Uni. | CANALETA CINZA FRISADA 50 X 50 MM | 39.33 | 786.6
111 | ITEM NOVO | 5 | 100 | Uni. | CANALETA BRANCA GAMADA 20 MM | 8.33 | 833
112 | ITEM NOVO | 3 | 50 | Uni. | CAIXA SISTEMA X P/1 MÓDULO | 7.77 | 388.5
113 | ITEM NOVO | 2 | 30 | Uni. | CAIXA SISTEMA X P/2 MÓDULO | 7.77 | 233.1
114 | ITEM NOVO | 2 | 30 | Uni. | CAIXA SISTEMA X P/3 MÓDULO | 7.77 | 233.1
115 | ITEM NOVO | 2 | 30 | Uni. | MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A | 3.09 | 92.7
116 | ITEM NOVO | 1 | 5 | Uni. | MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 20A | 5.51 | 27.55
117 | ITEM NOVO | 3 | 50 | Uni. | MODULO DE TOMADA 10A | 5.83 | 291.5
118 | ITEM NOVO | 1 | 10 | Uni. | MODULO DE TOMADA 20A | 8 | 80
119 | ITEM NOVO | 1 | 10 | Uni. | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A DIN | 10.5 | 105
120 | ITEM NOVO | 1 | 10 | Uni. | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A DIN | 8.43 | 84.3
121 | ITEM NOVO | 1 | 10 | Uni. | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A DIN | 9.51 | 95.1
122 | ITEM NOVO | 1 | 6 | Uni. | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A DIN | 10.5 | 63
123 | ITEM NOVO | 1 | 6 | Uni. | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A DIN | 10.5 | 63
124 | ITEM NOVO | 1 | 6 | Uni. | DISJUNTOR MONOPOLAR 40A DIN | 12.17 | 73.02
125 | ITEM NOVO | 1 | 6 | Uni. | DISJUNTOR MONOPOLAR 50A DIN | 12.17 | 73.02
126 | ITEM NOVO | 1 | 10 | Uni. | DISJUNTOR BIPOLAR 10A DIN | 34 | 340
127 | ITEM NOVO | 1 | 10 | Uni. | DISJUNTOR BIPOLAR 16A DIN | 34.67 | 346.7
128 | ITEM NOVO | 1 | 10 | Uni. | DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN | 34.67 | 346.7
129 | ITEM NOVO | 1 | 5 | Uni. | DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN | 34.67 | 173.35
130 | ITEM NOVO | 1 | 5 | Uni. | DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN | 39.67 | 198.35
131 | ITEM NOVO | 1 | 10 | Uni. | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A DIN | 56.37 | 563.7
132 | ITEM NOVO | 1 | 10 | Uni. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 COM BARRAMENTO | 131 | 1310
133 | ITEM NOVO | 1 | 5 | Uni. | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 COM BARRAMENTO | 160.67 | 803.35
134 | ITEM NOVO | 1 | 20 | Uni. | PLUG MACHO 10A | 4.33 | 86.6
135 | ITEM NOVO | 1 | 20 | Uni. | PLUG FEMEA 10A | 5.57 | 111.4
136 | ITEM NOVO | 1 | 10 | Uni. | PLUG MACHO 20A | 6.17 | 61.7
137 | ITEM NOVO | 1 | 10 | Uni. | PLUG FEMEA 20A | 7.3 | 73
138 | ITEM NOVO | 1 | 12 | Uni. | REFLETOR FECHADO PARA LÂMPADA 250/500 E-40 | 42.76 | 513.12
139 | ITEM NOVO | 3 | 50 | Uni. | CAPACITOR PARA VENTILADOR 12 MFI | 11.9 | 595
140 | ITEM NOVO | 2 | 30 | Uni. | BOCAL E27 PORCELANA SEXTAVADO P/PLAFOM | 7.93 | 237.9
141 | ITEM NOVO | 100 | 2000 | M | CABO PP 2 X 1,5MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 2.47 | 4940
142 | ITEM NOVO | 50 | 1000 | M | CABO PP 2 X 6 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 7.68 | 7680
143 | ITEM NOVO | 50 | 1000 | M | CABO PP 3 X 1,5 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 3.82 | 3820
144 | ITEM NOVO | 100 | 2000 | M | CABO PP 3 X 2,5 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 5.17 | 10340
145 | ITEM NOVO | 50 | 1000 | M | CABO PP 3 X 4 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 9.22 | 9220
146 | ITEM NOVO | 25 | 500 | M | CABO PP 3 X 6 MM - ROLO COM 100 M, TENSÃO 450/750 V. COMPOSIÇÃO EM COBRE/PVC/A BWF, EM CONFORMIDADE COM A NBR 247-3. PRODUTO ANTICHAMA, APROVADO PELO INMETRO. | 11.17 | 5585
TOTAL | [5 empty] | 1100586.64

## Plan2
200 | 0.25 | 50
200 | 0.35 | 70
200 | 1 | 200
10 | 35 | 350
5 | 25 | 125
50 | 19.8 | 990
50 | 25 | 1250
50 | 37.7 | 1885
400 | 1 | 400
1 | 555 | 555
2204 | 2.5 | 5510
2055 | 9 | 18495
6 | 70 | 420
2 | 70 | 140
600 | 60 | 36000
200 | 0.33 | 66
200 | 0.15 | 30
200 | 0.2 | 40
2474 | 0.22 | 544.28
2074 | 0.26 | 539.24
14150 | 0.7 | 9905
14650 | 1.15 | 16847.5
12250 | 1.6 | 19600
12450 | 2.8 | 34860
500 | 1.8 | 900
13850 | 2.7 | 37395
183 | 108 | 19764
384 | 1.5 | 576
268 | 35 | 9380
258 | 55 | 14190
2013 | 10 | 20130
1943 | 15 | 29145
4 | 20 | 80
8 | 22 | 176
1 | 1200 | 1200
1 | 1500 | 1500
1 | 1000 | 1000
10 | 7 | 70
10 | 7 | 70
10 | 7 | 70
10 | 12 | 120
52 | 300 | 15600
2000 | 0.3 | 600
2000 | 0.7 | 1400
2000 | 0.8 | 1600
100 | 48 | 4800
100 | 40 | 4000
100 | 40 | 4000
100 | 40 | 4000
100 | 42 | 4200
100 | 45 | 4500
100 | 48 | 4800
100 | 52 | 5200
8 | 70 | 560
200 | 400 | 80000
200 | 8 | 1600
200 | 11.5 | 2300
200 | 9 | 1800
200 | 22 | 4400
200 | 21 | 4200
200 | 21 | 4200
100 | 4.7 | 470
100 | 5 | 500
696 | 55 | 38280
696 | 55 | 38280
694 | 55 | 38170
674 | 115 | 77510
200 | 70 | 14000
684 | 80 | 54720
689 | 115 | 79235
691 | 11 | 7601
691 | 11 | 7601
691 | 20 | 13820
2 | 250 | 500
2 | 715 | 1430
2 | 960 | 1920
1295 | 22 | 28490
1319 | 25 | 32975
1046 | 16 | 16736
644 | 11 | 7084
594 | 21 | 12474
100 | 22 | 2200
2288 | 11 | 25168
2288 | 15 | 34320
300 | 25 | 7500
300 | 42 | 12600
2750 | 7 | 19250
2755 | 9 | 24795
3290 | 6.55 | 21549.5
2688 | 6.55 | 17606.4
2038 | 3.5 | 7133
2088 | 15 | 31320
2046 | 25 | 51150
2735 | 15 | 41025
2014 | 18 | 36252
2054 | 25 | 51350
2014 | 210 | 422940
250 | 200 | 50000
300 | 25 | 7500
300 | 30 | 9000
2444 | 30 | 73320
2434 | 22 | 53548
548 | 38.5 | 21098
453 | 355 | 160815
663 | 69.13 | 45833.19
669 | 82.34 | 55085.46
4 | 380 | 1520
4 | 550 | 2200
2565 | 0.3 | 769.5
2565 | 0.75 | 1923.75
2555 | 0.8 | 2044
2515 | 1 | 2515
200 | 1.5 | 300
200 | 1.4 | 280
200 | 4.5 | 900
400 | 1.5 | 600
2743 | 85.6 | 234800.8
2743 | 82.7 | 226846.1
2732 | 96.85 | 264594.2
2743 | 100.1 | 274574.3
2554 | 320 | 817280
2402 | 26.7 | 64133.4
2402 | 24 | 57648
2603 | 23.1 | 60129.3
2608 | 39 | 101712
1992 | 350 | 697200
1682 | 26.3 | 44236.6
200 | 9.7 | 1940
1565 | 11 | 17215
1575 | 12.8 | 20160
1576 | 16.6 | 26161.6
300 | 700 | 210000
1055 | 106 | 111830
5436066.12