## Plan2
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua
Estado do Rio de Janeiro
APÊNDICE
ITEM | QUANT. | UNID | DESCRIÇÃO | MÉDIA
|  |  |  | UNIT. | TOTAL
001 | 4020 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 20CM | 0.21 | 844.2
002 | 4520 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 30CM | 0.39 | 1762.8
003 | 4020 | Uni. | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA 40CM | 0.72 | 2894.4
004 | 149 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 01, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT | 21.55 | 3210.95
005 | 149 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 02, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT | 48.45 | 7219.05
006 | 149 | Uni. | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 03, ESTRITOS CHAPA, MATERIAL AÇO CARBONO 1010 a 1020, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT | 85.18 | 12691.82
007 | 386 | Uni. | ARRUELA QUADRADA GALVANIZADO 5/8 P/ FURTO 5/8 | 1.33 | 513.38
008 | 2760 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 10MM | 0.3 | 828
009 | 730 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 5MM | 0.14 | 102.2
010 | 4360 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 6MM | 0.17 | 741.2
011 | 1760 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 7MM | 0.16 | 281.6
012 | 5360 | Uni. | BUCHA FABRICADAS EM POLIETILENO, PARA UTILIZAÇÃO EM PAREDE, DIÂMETRO 8MM | 0.17 | 911.2
013 | 112 | Uni. | CAIXA DE EMBUTIR COM CAPACIDADE PARA 12 DISJUNTORES, CONSTRUÍDAS EM CHAPAS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PORTA E GRAU DE PROTEÇÃO IP 40, COM BARRAMENTO DIMENSIONADO PELA NORMA DIM 43.671 E NBR 6808, E CAPACIDADE DE 150A. | 705.33 | 78996.96
014 | 541 | Uni. | CAIXA DE LUZ ELETRODUTO ROSCÁVEL PARA EMBUTIR, BITOLA 4" X 2", FEITA EM MATERIAL ANTI-CHAMA. | 2.92 | 1579.72
015 | 96 | Uni. | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICO, COM TAMPA EM ACRÍLICO E SUPORTE PARA DISJUNTOR, FABRICADA DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA. | 75.74 | 7271.04
016 | 117 | Uni. | CAIXA PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO, COM TAMPA EM ACRÍLICO E SUPORTE PARA DISJUNTOR, FABRICADA DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CONCESSIONÁRIA. | 105.61 | 12356.37
017 | 10 | Uni. | CHAVE ELÉTRICA BLINDADA TRIFÁSICA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 70A, COM SUPRESSORES DE ARCO VOLTAICO 250/600V E FUSÍVEIS DO TIPO DIAZED. | 1614.81 | 16148.1
018 | 680 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 20cm | 0.22 | 149.6
019 | 680 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 30cm | 0.37 | 251.6
020 | 280 | Uni. | CINTA DE NYLON COR PRETA 40cm | 0.65 | 182
021 | 330 | Uni. | CONECTORES PARALELO 04, AWG, ESTANHA A PEDIDO, PODE SER FORNECIDA SEMA AS TRAVAS PARA PARAFUSO. LIGA DE COBRE FUNDIDO, SEM TENSÃO NBR 5370, BRONZE SILICIOSO (A PEDIDO, AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO ZINCADO A QUENTE) | 31.93 | 10536.9
022 | 540 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES 1/0, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO | 37.67 | 20341.8
023 | 530 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES nº 2, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO | 33.6 | 17808
024 | 601 | Uni. | CONECTORES PERFURANTES 4/0, IDEAL PARA CONEXÕES ISOLADAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO - ALUMÍNIO, ALUMÍNIO - COBRE E COBRE - COBRE. POSSUI PORCA-FUSÍVEL PARA GARANTIR A QUALIDADE DA APLICAÇÃO | 30.67 | 18432.67
025 | 677 | Uni. | FITA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS EM GERAL ATÉ 750V, INDICADA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, TAMANHO 19MM X 20M, QUE ATENDA ÀS NORMAS RoHS DE ISENÇÃO DE METAIS PESADOS E CHUMBO. | 24.12 | 16329.24
026 | 442 | Uni. | FITA PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, DO TIPO AUTO FUSÃO , FABRICADAS À BASE DE BORRACHA ELTILENO PROPILENO(EPR) ANTI-CHAMA, PARA EMENDAS DE CABOS DE ENERGIA ATÉ 35.000 VOLTS, CLASSE DE TEMPERATURA 90ºC, TAMANHO 19MM X20M. | 39.9 | 17635.8
027 | 459 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" DUPLO SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 19.63 | 9010.17
028 | 557 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 12.25 | 6823.25
029 | 447 | Uni. | INTERRUPTOR 4"X2" TRIPLO SIMPLES, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 25 | 11175
030 | 2090 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, COMPRIMENTO 6,5 MM. | 0.23 | 480.7
031 | 2040 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 12,0 MM. | 0.25 | 510
032 | 2060 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 20,0 MM. | 0.37 | 762.2
033 | 2060 | Uni. | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE FABRICADO EM AÇO INOX, CABEÇA DO TIPO FENDA PANELA, TAMANHO 25,0 MM. | 0.52 | 1071.2
034 | 475 | Uni. | PLAFON REDONDO COM BOCAL DE PORCELANA E27 | 6.8 | 3230
035 | 657 | Uni. | PORCA GALVANIZADA QUADRADA 5/8", EMBALAGEM COM 10 PÇS | 74.33 | 48834.81
036 | 275 | Uni. | ROLDANA PORCELANA 72x72mm BAIXA TENSÃO | 9.17 | 2521.75
037 | 602 | Uni. | TOMADA 4"X2" DUPLA, PINO 2P+T, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 20.84 | 12545.68
038 | 792 | Uni. | TOMADA 4"X2" SIMPLES, PINO 2P+T, CORRENTE DE 10A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 14.49 | 11476.08
039 | 632 | Uni. | TOMADA 4"X2" SIMPLES, PINO 2P+T, CORRENTE DE 20A, TENSÃO DE 250V, NA COR BRANCA, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL | 15.48 | 9783.36
040 | 710 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 20 X 20 MM | 33.09 | 23493.9
041 | 160 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 30 X 30 MM | 45.25 | 7240
042 | 160 | UNID | CANALETA CINZA FRISADA 50 X 50 MM | 78.13 | 12500.8
043 | 160 | UNID | CANALETA BRANCA GAMADA 20 MM | 13.41 | 2145.6
044 | 205 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/1 MÓDULO | 10.25 | 2101.25
045 | 105 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/2 MÓDULO | 10.76 | 1129.8
046 | 155 | UNID | CAIXA SISTEMA X P/3 MÓDULO | 12.25 | 1898.75
047 | 140 | UNID | MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A | 9.19 | 1286.6
048 | 110 | UNID | MODULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 20A | 17.5 | 1925
049 | 360 | UNID | MODULO DE TOMADA 10A | 9.99 | 3596.4
050 | 310 | UNID | MODULO DE TOMADA 20A | 11.37 | 3524.7
051 | 140 | UNID | PLUG MACHO 10A | 5.95 | 833
052 | 140 | UNID | PLUG FEMEA 10A | 7.1 | 994
053 | 90 | UNID | PLUG MACHO 20A | 9.19 | 827.1
054 | 90 | UNID | PLUG FEMEA 20A | 8.44 | 759.6
055 | 1797 | MT | CONDUITE FLEX 25 MM LARANJA | 4.27 | 7673.19
056 | 1798 | MT | CONDUITE FLEX 25 MM AMARELO | 2.7 | 4854.6
057 | 405 | UNID | TUBO ELETRODUTO PVC 3/4 C/ 3 METROS | 21.34 | 8642.7
058 | 302 | UNID | TUBO ELETRODUTO PVC 1 POLEGADA | 26.95 | 8138.9
059 | 202 | UNID | CURVA ELETRODUTO PVC 90° 3/4 | 3.44 | 694.88
060 | 252 | UNID | LUVA ELTRODUTO PVC 3/4 | 1.87 | 471.24
061 | 177 | UNID | CURVA ELEDRODUTO PVC 90° 1 POLEGADA | 5.01 | 886.77
062 | 1090 | UNID | ABRAÇADEIRA COPO 3/4 | 4.18 | 4556.2
063 | 385 | UNID | ABRAÇADEIRA COPO 1 POLEGADA | 4.68 | 1801.8
064 | 531 | UNID | POSTE EM EUCALIPTO TRATADO, COM 7 METROS DE ALTURA E 20 CM DE DIAMETRO, COM VARIAÇÃO DE 2 CM PARA MAIS | 202 | 107262
TOTAL |  |  |  | 577483.58