## ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Estado do Rio de Janeiro
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL 062/2022
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
ITEM | QUANT. | UN. | DESCRIÇÃO | UNIT | TOTAL
001 | 3670 | UN. | Lâmpada ceramica de vapor metálico de 150w com bulbo tubolar 4200k 16200 lumens padrão cdo-tt bocal e-40 abnt nbr 61167
002 | 3000 | UN. | Lâmpada ceramica de vapor metálico de 250w com bullbo tubolar 4500k 20500 lumens padrão cdo-tt bocal e-40 abnt nbr iec 61167
003 | 3000 | UN. | Reator vapor metálico externo de alta potencia involucro de aço carbono de 150w tubolar externo abnt nbr 14305 proteção ip65-nbr iec 60529
004 | 1800 | UN. | Reator vapor metálico de alta potencia involucro de aço carbono de 250w tubolar externo abnt nbr 14305 proteção ip65- nbr iec 60529
005 | 2000 | UN. | Rele foto célula bivolt tensão nominal 10amp potencia nominal 1000w 1800va,tensão de trabalho 180-250v 60hz sensibilidade: liga de 3a15 lux e desliga de 15a60 lux nivel basico de impulso:3kv abnt nbr 5123:1998
006 | 2000 | UN. | Base para rele foto célula alça em aço galvanizado a fogo,corpo em copolimero polipropileno,terminais de encaixe em latão estanhado,soquete em nylon com fibra de vidro nbr 5123
007 | 400 | UN. | Luminária aberta corpo em alumínio anodizado estampado suporte em fixação em liga de alumínio fundido E40 padrão encaixe de 48,3mm comprimento 430/largura 320/altura 125 abnt nbr 5101
008 | 300 | UN. | Braço para luminária com sapata de 1 metro galvanizado a fogo 33,7mm pintura eletrostática nbr 6323
009 | 300 | UN. | Braço para luminária com sapata de 2 metros galvanizado a fogo 33,7mm pintura eletrostática nbr 6323
010 | 280 | UN. | Fita isolante profissional 33+20 metros
011 | 50 | UN. | Fita isolante profissional alta fusão 10 metros
012 | 150 | UN. | Cinta galvanizada a fogo em aço carbono190mm abnt - 1010 a 1020
013 | 150 | UN. | Cinta galvanizada a fogo em aço carbono 210mm abnt - 1010 a 1020
014 | 150 | UN. | Cinta galvanizada a fogo em aço carbono 230mm abnt - 1010 a 1020
015 | 200 | UN. | Parafuso galvanizado a fogo em aço carbono 5/8 300mm
016 | 100 | UN. | Parafuso galvanizado a fogo em aço carbono 5/8 250mm
017 | 150 | UN. | Conector perfurante 1/0 awg utilizado na derivação de cabos isolados indicados para combinações alumínio,cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica conector em polímero resistente a intempéries a raios u.v
018 | 125 | UN. | Conector perfurante 2/0 awg ultilizado na derivação de cabos isolados indicados para combinações alumínio,cobre em redes aéreas de distriuição de energia elétrica conector em polímero resistente a interpéries a raios u.v
019 | 150 | UN. | Abraçadeira bap 3 1200mm fabricadas em aço carbono galvanizada a fogo,cinta de aço perfurada ajustável,parafuso tipo j
TOTAL
1. Declaramos que a empresa acima identificada se propõe a executar o objeto do edital, conforme discriminado no TERMO DE REFERÊNCIA, pelos preços e condições assinalados na presente proposta, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.
2. Declaramos que o conteúdo da presente proposta de preço, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra empresa do ramo.
3. Outrossim, declaramos, sob as penas da lei, que os preços/valores indicados nessa proposta de preço condizem com os praticados no mercado para a execução do objeto, na forma acima apresentada.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao PREGOEIRO.
5. Declaramos aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Contratante.
6. O preço ofertado inclui todas as despesas incidentes, mão de obra, ônus e custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer seguros, impostos, taxas, tributos, encargos sociais, administração, contribuições e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e comercial, contribuições parafiscais, transporte, garantia, bem como as relativas à legislação civil e demais despesas indispensáveis à perfeita execução do objeto.
REPRESENTANTE LEGAL
NOME COMPLETO:
CARGO OCUPACIONAL:
CPF:
CARTEIRA DE IDENTIDADE: ÓRGÃO EMISSOR:
DADOS BANCÁRIOS
BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
DATA ........../................/2022.
Assinatura do representante legal da empresa