## ANEXO I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de Santo Antônio de Pádua
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO I AO EDITAL 006/2020
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
1 | CORTINA DE AR, TRÊS VELOCIDADESCOM CONTROLE REMOTO – 01 APARELHOS
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS(MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 2 | Manutenção geral aparelho (desmontagem. Limpeza, lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com vedação da caixa)
| und | 10 | Limpeza periódica ( Limpezas das turbinas e desobstrução da passagem do ar, e verificação dos componentes eletrônicos)
| und | 1 | Troca do capacitor permante
| und | 1 | Troca da placa eletronônica
| und | 1 | Troca da turbina cortina de ar
| und | 1 | Troca do motor das turbinas
TOTAL SERVIÇO
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 1 | Capacitor permanente 20 mf 440 vac
| und | 1 | Placa eletrônica comando de velocidade
| und | 1 | Turbina cortina de ar
| und | 1 | Motor cortina de ar três velocidades
| und | 1 | Controle remoto cortina de ar
TOTAL MATERIAL
TOTAL GERAL
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
2 | CONDICIONADOR DE AR MODELO JANELA MECÂNICO – 56 APARELHOS
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 112 | Manutençãogeral aparelho ar de janela (desmontagem. Limpeza, lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com vedação da caixa)
| und | 560 | Limpeza periódica com higienização (limpeza do filtro, higienização, conferir a carga de gás)
| und | 20 | Recuperação do sistema (gás, filtro, solda, limpeza do sistema)
| und | 5 | Troca do capacitor permante
| und | 3 | Troca da chave termostrática
| und | 56 | Carga de gás
| und | 3 | Troca da turbina da evaporadora
| und | 3 | Troca da ventilador axial
| und | 2 | troca do motor
TOTAL SERVIÇO
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 56 | Limpador evaporadora ar condicional
| und | 5 | Capacitor permanente 20 mf 440 vac
| und | 5 | Capacitor permanente 25 mf 440 vac
| und | 5 | Capacitor permanente 30 mf 440 vac
| und | 3 | Turbina radical 7500 BTU
| und | 3 | Turbina radical 10 a 21000 BTU
| und | 3 | Ventilador axial 7500 BTU
| und | 3 | Ventilador axial 10 a 21000 BTU
| und | 3 | Chave termostática rcvl 1601
| und | 2 | Motor compressor
TOTAL MATERIAL
TOTAL GERAL
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
3 | CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT ELETRÔNICO – 125 APARELHOS
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 250 | Manutenção geral aparelho Split (condensadora e evaporadora ) – desmontagem, limpeza lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com a reinstalação
| und | 1250 | Limpeza periódica com higienização (limpeza do filtro, higienização, conferir a carga de gás)
| und | 15 | Troca do capacitor permanente
| und | 5 | Troca da placa eletrônica
| und | 125 | Carga de gás e verificação de vazamento
| und | 5 | Troca de turbina da evaporadora
| und | 5 | Troca da hélice do ventilador da condensadora
| und | 5 | Troca do sensor de temperatura da evaporadora
| und | 5 | Troca de censor de degelo a evaporadora
| und | 5 | Troca do capacitor da condensadora (ventilador)
| und | 3 | troca do motor
| und | 25 | recuperação da linha de cobre (solda, gás, limpeza do sistema, tapa fuga)
| und | 5 | troca do capacitor do motor ventilador da evaporadora
TOTAL SERVIÇO
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 250 | Limpador evaporadora ar condicionado
| und | 15 | Capacitor permanente 20 mf + 4 conjugado 440 vac
| und | 15 | Capacitor permanente 25 mf + conjugado 440 vac
| und | 15 | Capacitor permanente30 mf + 5 conjugado 440 vac
| und | 5 | Turbina da evaporadora split
| und | 5 | Hélice condensadora split
| und | 5 | Controle remoto ar split
| und | 5 | Placa eletrônica ar split
| und | 5 | Censor de temperatura da evaporadora
| und | 5 | Censor degelo da evaporadora
| und | 5 | Capacitor do ventilador da condensadora
|  | 5 | Capacitor do ventilador da evaporadora
| und | 3 | Motor compressor
TOTAL MATERIAL
TOTAL GERAL
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
4 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT, SENDO CONDENSADORA E EVAPORADORA
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 5 | Instalação Split 7500 btu
| und | 15 | Instalação Split 9000 btu
| und | 15 | Instalação Split 12000 btu
| und | 15 | Instalação Split 18000 btu
| und | 10 | Instalação Split 22000 btu
| und | 10 | Instalação Split 30000 btu
| und | 2 | Instalação Split 48000 btu
| und | 2 | Instalação Split 60000 btu
TOTAL SERVIÇO
RELAÇÃO DE PEÇAS
| mt | 100 | tubo de cobre 1/4
| mt | 100 | tubo de cobre 1/2
| mt | 100 | tubo de cobre 3/8
| mt | 100 | tubo de cobre 3/4
| mt | 100 | tubo de cobre 5/8
| mt | 50 | tubo de cobre 7/8
| rl | 75 | fita pvc 10mt
| und | 220 | esponjoso com 2mt
| und | 75 | suporte para ar condicionado
| mt | 220 | cabo pp 4 vias 2mm
TOTAL MATERIAL
TOTAL GERAL
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
5 | BEBEDOURO DE ÁGUA - 34 APARELHOS
| RELAÇAO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 34 | Manutenção geral aparelho (desmontagem. Limpeza, lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com vedação)
| und | 3 | Reoperação do sistema (gás, filtro. Solda e limpeza do Sistema)
| und | 68 | Limpeza e higienização com produto apropriado
| und | 3 | Troca de termostato
| und | 3 | Troca de compressor
| und | 3 | Troca dos filtros
| und | 3 | Troca rele e protetor do compressor
| und | 3 | Troca das torneiras
| und | 3 | Troca das mangueiras
TOTAL SERVIÇO
RELAÇAO DE PEÇAS
| und | 3 | Termostato RC 12001
| und | 3 | Motor Compressor
| und | 3 | Filtro de tripla filtragem
| und | 3 | Torneira inox
| und | 3 | Rele bivolt universal
| und | 3 | Protetor térmico universal
| und | 3 | Torneira plástica
TOTAL MATERIAL
TOTAL GERAL
ITEM | UND. | ESTIMADO PARA 12 MESES | DESCRIÇÃO
6 | REFRIGERADOR ( GELADEIRA) E FREEZER - 75 APARELHOS
| RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) |  |  | UNIT. | TOTAL
| und | 7 | Reoperação do sistema ( gás, solda e limpeza do sistema)
| und | 3 | Troca de termostato
| und | 3 | Troca de compressor
| und | 75 | Limpeza e higienização com produto apropriado
| und | 3 | Troca de gaxetas (borracha da porta)
| und | 3 | Troca do rele e protetor do compressor
| und | 3 | Reforma geladeira (lanternagem e pintura)
| und | 3 | troca da placa eletrônica
TOTAL SERVIÇO
RELAÇÃO DE PEÇAS
| und | 3 | Termostato TSV 0005
| und | 3 | Motor Compressor
| und | 3 | Gaxeta ( borracha da porta)
| und | 3 | Higienizador para geladeira Pury 250ml
| und | 3 | Rele bivolt universal
| und | 3 | Protetor térmico universal
| und | 3 | Evaporadora 320 litros com retorno e capilar
| und | 3 | placa eletrônica
TOTAL MATERIAL
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL
1. Declaramos aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados
pelo contratante.
2. O prazo desta proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8666/93.
3. Caso venhamos ser a empresa vencedora anexamos a esta proposta, as seguintes informações necessárias
à formalização e operacionalização do contrato:
a- Razão social:
b- CNPJ:
c- Número de telefone: e-mail:
d- Para recebimento dos créditos: Banco: agência: c/c:
e- Representante legal:
- Nome completo:
- Cargo ocupacional:
- C. identidade número: órgão expeditor: data da expedição:
Assinatura do representante legal
Carimbo CNPJ