## ESTIMATIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de Santo Antônio de Pádua
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
APENDICE I AO TERMO DE REFERENCIA
ITEM | QUANT. | UND. | DESCRIÇÃO | FONTE | UNT. | TOTAL
1 | CORTINA DE AR, TRÊS VELOCIDADESCOM CONTROLE REMOTO – 01 APARELHOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS(MÃO DE OBRA)
| 2 | und | Manutenção geral aparelho (desmontagem. Limpeza, lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com vedação da caixa) | FMS | 190.67 | 381.34
| 10 | und | Limpeza periódica ( Limpezas das turbinas e desobstrução da passagem do ar, e verificação dos componentes eletrônicos) | FMS | 54.33 | 543.3
| 1 | und | Troca do capacitor permante | FMS | 54.33 | 54.33
| 1 | und | Troca da placa eletronônica | FMS | 54.33 | 54.33
| 1 | und | Troca da turbina cortina de ar | FMS | 54.33 | 54.33
| 1 | und | Troca do motor das turbinas | FMS | 54.33 | 54.33
RELAÇÃO DE PEÇAS
| 1 | und | Capacitor permanente 20 mf 440 vac | FMS | 26.83 | 26.83
| 1 | und | Placa eletrônica comando de velocidade | FMS | 237.7 | 237.7
| 1 | und | Turbina cortina de ar | FMS | 237.7 | 237.7
| 1 | und | Motor cortina de ar três velocidades | FMS | 435.83 | 435.83
| 1 | und | Controle remoto cortina de ar | FMS | 158.47 | 158.47
2 | CONDICIONADOR DE AR MODELO JANELA MECÂNICO – 58 APARELHOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA)
| 112 | und | Manutençãogeral aparelho ar de janela (desmontagem. Limpeza, lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com vedação da caixa) | FMS | 189 | 21168
| 560 | und | Limpeza periódica com higienização (limpeza do filtro, higienização, conferir a carga de gás) | FMS | 88.8 | 49728
| 20 | und | Recuperação do sistema (gás, filtro, solda, limpeza do sistema) | FMS | 212.67 | 4253.4
| 5 | und | Troca do capacitor permante | FMS | 54.33 | 271.65
| 3 | und | Troca da chave termostrática | FMS | 54.33 | 162.99
| 56 | und | Carga de gás | FMS | 120.83 | 6766.48
| 3 | und | Troca da turbina da evaporadora | FMS | 54.33 | 162.99
| 3 | und | Troca da ventilador axial | FMS | 54.33 | 162.99
| 2 | und | troca do motor | FMS | 154.9 | 309.8
RELAÇÃO DE PEÇAS
| 56 | und | Limpador evaporadora ar condicional | FMS | 48.73 | 2728.88
| 5 | und | Capacitor permanente 20 mf 440 vac | FMS | 33.63 | 168.15
| 5 | und | Capacitor permanente 25 mf 440 vac | FMS | 33.63 | 168.15
| 5 | und | Capacitor permanente 30 mf 440 vac | FMS | 57.4 | 287
| 3 | und | Turbina radical 7500 BTU | FMS | 127.97 | 383.91
| 3 | und | Turbina radical 10 a 21000 BTU | FMS | 174.8 | 524.4
| 3 | und | Ventilador axial 7500 BTU | FMS | 127.93 | 383.79
| 3 | und | Ventilador axial 10 a 21000 BTU | FMS | 175.13 | 525.39
| 3 | und | Chave termostática rcvl 1601 | FMS | 190.57 | 571.71
| 2 | und | Motor compressor | FMS | 830.43 | 1660.86
3 | CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT ELETRÔNICO – 115 APARELHOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA)
| 250 | und | Manutenção geral aparelho Split (condensadora e evaporadora ) – desmontagem, limpeza lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com a reinstalação | FMS | 189.33 | 47332.5
| 1250 | und | Limpeza periódica com higienização (limpeza do filtro, higienização, conferir a carga de gás) | FMS | 89.3 | 111625
| 15 | und | Troca do capacitor permanente | FMS | 54.33 | 814.95
| 5 | und | Troca da placa eletrônica | FMS | 54.33 | 271.65
| 125 | und | Carga de gás e verificação de vazamento | FMS | 156.33 | 19541.25
| 5 | und | Troca de turbina da evaporadora | FMS | 84.3 | 421.5
| 5 | und | Troca da hélice do ventilador da condensadora | FMS | 54.33 | 271.65
| 5 | und | Troca do sensor de temperatura da evaporadora | FMS | 54.33 | 271.65
| 5 | und | Troca de censor de degelo a evaporadora | FMS | 54.33 | 271.65
| 5 | und | Troca do capacitor da condensadora (ventilador) | FMS | 54.33 | 271.65
| 3 | und | troca do motor | FMS | 253.3 | 759.9
| 25 | und | recuperação da linha de cobre (solda, gás, limpeza do sistema, tapa fuga) | FMS | 253.3 | 6332.5
| 5 | und | troca do capacitor do motor ventilador da evaporadora | FMS | 54.33 | 271.65
RELAÇÃO DE PEÇAS
| 250 | und | Limpador evaporadora ar condicionado | FMS | 49.2 | 12300
| 15 | und | Capacitor permanente 20 mf + 4 conjugado 440 vac | FMS | 33.53 | 502.95
| 15 | und | Capacitor permanente 25 mf + conjugado 440 vac | FMS | 33.53 | 502.95
| 15 | und | Capacitor permanente30 mf + 5 conjugado 440 vac | FMS | 57.33 | 859.95
| 5 | und | Turbina da evaporadora split | FMS | 236.23 | 1181.15
| 5 | und | Hélice condensadora split | FMS | 188.97 | 944.85
| 5 | und | Controle remoto ar split | FMS | 80.43 | 402.15
| 5 | und | Placa eletrônica ar split | FMS | 284.5 | 1422.5
| 5 | und | Censor de temperatura da evaporadora | FMS | 80.43 | 402.15
| 5 | und | Censor degelo da evaporadora | FMS | 80.43 | 402.15
| 5 | und | Capacitor do ventilador da condensadora | FMS | 157.33 | 786.65
| 5 | und | Capacitor do ventilador da evaporadora | FMS | 80.43 | 402.15
| 3 | und | Motor compressor | FMS | 1255.93 | 3767.79
4 | INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT, SENDO CONDENSADORA E EVAPORADORA
RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA)
| 5 | und | Instalação Split 7500 btu | FMS | 319.33 | 1596.65
| 15 | und | Instalação Split 9000 btu | FMS | 353 | 5295
| 15 | und | Instalação Split 12000 btu | FMS | 469 | 7035
| 15 | und | Instalação Split 18000 btu | FMS | 520 | 7800
| 10 | und | Instalação Split 22000 btu | FMS | 552.33 | 5523.3
| 10 | und | Instalação Split 30000 btu | FMS | 603.33 | 6033.3
| 2 | und | Instalação Split 48000 btu | FMS | 703 | 1406
| 2 | und | Instalação Split 60000 btu | FMS | 886 | 1772
RELAÇÃO DE PEÇAS
| 100 | mt | tubo de cobre 1/4 | FMS | 13.47 | 1347
| 100 | mt | tubo de cobre 1/2 | FMS | 31.5 | 3150
| 100 | mt | tubo de cobre 3/8 | FMS | 22.47 | 2247
| 100 | mt | tubo de cobre 3/4 | FMS | 31.97 | 3197
| 100 | mt | tubo de cobre 5/8 | FMS | 33.4 | 3340
| 50 | mt | tubo de cobre 7/8 | FMS | 60.23 | 3011.5
| 75 | rl | fita pvc 10mt | FMS | 9.97 | 747.75
| 220 | und | esponjoso com 2mt | FMS | 3.47 | 763.4
| 75 | und | suporte para ar condicionado | FMS | 52.33 | 3924.75
| 220 | mt | cabo pp 4 vias 2mm | FMS | 11.93 | 2624.6
5 | BEBEDOURO DE ÁGUA - 31 APARELHOS
RELAÇAO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA)
| 34 | und | Manutenção geral aparelho (desmontagem. Limpeza, lubrificação, higienização e remontagem do aparelho com vedação) | FMS | 188.67 | 6414.78
| 3 | und | Reoperação do sistema (gás, filtro. Solda e limpeza do Sistema) | FMS | 202.67 | 608.01
| 68 | und | Limpeza e higienização com produto apropriado | FMS | 84.67 | 5757.56
| 3 | und | Troca de termostato | FMS | 54.33 | 162.99
| 3 | und | Troca de compressor | FMS | 155.83 | 467.49
| 3 | und | Troca dos filtros | FMS | 54.33 | 162.99
| 3 | und | Troca rele e protetor do compressor | FMS | 54.33 | 162.99
| 3 | und | Troca das torneiras | FMS | 54.33 | 162.99
| 3 | und | Troca das mangueiras | FMS | 54.33 | 162.99
RELAÇAO DE PEÇAS
| 3 | und | Termostato RC 12001 | FMS | 96.63 | 289.89
| 3 | und | Motor Compressor | FMS | 552.67 | 1658.01
| 3 | und | Filtro de tripla filtragem | FMS | 232.97 | 698.91
| 3 | und | Torneira inox | FMS | 107.47 | 322.41
| 3 | und | Rele bivolt universal | FMS | 154.57 | 463.71
| 3 | und | Protetor térmico universal | FMS | 80.8 | 242.4
| 3 | und | Torneira plástica | FMS | 29.67 | 89.01
6 | REFRIGERADOR ( GELADEIRA) E FREEZER - 76 APARELHOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA)
| 7 | und | Reoperação do sistema ( gás, solda e limpeza do sistema) | FMS | 269.33 | 1885.31
| 3 | und | Troca de termostato | FMS | 54.33 | 162.99
| 3 | und | Troca de compressor | FMS | 202.5 | 607.5
| 75 | und | Limpeza e higienização com produto apropriado | FMS | 84.17 | 6312.75
| 3 | und | Troca de gaxetas (borracha da porta) | FMS | 84.17 | 252.51
| 3 | und | Troca do rele e protetor do compressor | FMS | 100 | 300
| 3 | und | Reforma geladeira (lanternagem e pintura) | FMS | 519.33 | 1557.99
| 3 | und | troca da placa eletrônica | FMS | 100 | 300
RELAÇAO DE PEÇAS
| 3 | und | Termostato TSV 0005 | FMS | 154.97 | 464.91
| 3 | und | Motor Compressor | FMS | 596.3 | 1788.9
| 3 | und | Gaxeta ( borracha da porta) | FMS | 157.9 | 473.7
| 3 | und | Higienizador para geladeira Pury 250ml | FMS | 157.9 | 473.7
| 3 | und | Rele bivolt universal | FMS | 157.9 | 473.7
| 3 | und | Protetor térmico universal | FMS | 80.47 | 241.41
| 3 | und | Evaporadora 320 litros com retorno e capilar | FMS | 686.63 | 2059.89
| 3 | und | placa eletrônica | FMS | 231.23 | 693.69
TOTAL |  |  |  |  | 401652.25